ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
 

ΕΡΓΟ:
«ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ»

(ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ-ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ-ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
«ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΛΑΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ»
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ  2013
________________________________________________________________

ομάδα μελέτης:
ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ε.π.ε.

Δέτσης Νικόλαος πολιτικός μηχανικός
Παπαδόπουλος Γιώργος – ηλεκτρολόγος μηχανολόγος

MELCON ENGINEERING E.E.
σύμβουλος μελέτης:

ΟΜΑΣ 80 εταιρεία μελετών δημόσιων έργων π.ε.

(Αλεξανδρόπουλος Νίκος & συνεργάτες αρχιτέκτονες-πολεοδόμοι)
ακουστική μελέτη:

Μουρίκης Νικόλαος αρχιτέκτονας

________________________________________________________________
εκπρόσωπος: 

Νίκος Αλεξανδρόπουλος, αρχιτέκτων

Πετράκη 10. τ.κ. 10563 Αθήνα,   
κιν: 6932456612   τηλ/fax: 210 3214926   email: omas80@hotmail.com
________________________________________________________________
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

α/α










σελίδα
 Εισαγωγικό σημείωμα






05
1.
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


06
2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ


07
2.1
Αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης




06
2.2
Περιγραφή της λειτουργίας του κτιρίου




11
2.3 
Περιγραφή των τμημάτων του συγκροτήματος των κτιρίων

13
2.3.1
Διώροφο διατηρητέο κτίριο 





13
2.3.2
Ισόγειο κτίριο παλιών αποθηκών





14
2.3.3
Κτίριο Θεάτρου -φουαγιέ (στάθμη 0.16 και στάθμη -1.12)

14
2.3.4
Θέατρο  -Πλατεία / Σκηνή- (στάθμες 4.36 έως και 1.88)

15
2.3.4.1 Η διαρρύθμιση της Σκηνής 





16
2.3.4.2 Περιγραφή της Πλατείας 






18
2.3.4.3 Εξώστης- (στάθμες 8.12 έως και 7,46)




19
2.3.4.4 1ο υπόγειο – εργαστ. Σχεδ/σμού ραφής κουστουμιών  (-3.72)
19
2.3.4.5 2ο υπόγειο
  εργαστήριο αποθήκευσης των σκηνικών  (-6.72)
20
3.
 Συνοπτική περιγραφή των χώρων (καθαρό εμβαδόν χώρου)

21
3.1.1
 Ισόγειος όροφος (στάθμη 0.16 και -1.12)             


21               

3.1.2
 1ος  όροφος -Πλατεία/Σκηνή- (στάθμη 1.88 έως 4.36)   

22    


3.1.3
 2ος  όροφος, εξώστης (στάθμη 7.46 έως 8.12)      


23            
α/α
περιεχόμενο








σελίδα

3.1.4
1ος  υπόγειος όρ., εργαστήρια (στάθμες -3.72 & -3.20)     

23
3.1.5
2ος  υπόγειος όροφος, εργ/ρια σκηνικών (στάθ. -6.92)   

24
3.1.6
Συνολικό εμβαδόν ορόφων






25
4.
Διάγραμμα κάλυψης (παραλείπεται)

5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ



27
5.1.
Αντιμετώπιση του «διατηρητέου κτιρίου»




27
5.1.1
Επισκευή της λιθοδομής






29
5. 1.2
Επιχρίσματα








29
5.1.3
Μονώσεις








29
5.1.4
Επικαλύψεις








29
5.1.5
Κουφώματα








29
5.1.6
Κιγκλιδώματα







30
5.1.7
Χρωματισμοί








31
5.2 
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (νέο κτίριο)
31
5.2.1
Δάπεδα








31
5.2.2
Σοβατεπί








32
5.2.3
Τελειώματα τοίχων







32
5.2.4
Ψευδοροφές








32
5.2.5
Εξωτερικές όψεις του κτιρίου





33
5.2.6   Γενικές παρατηρήσεις






33
6. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 



34
6.1. 
Χωματουργικά 







36
6.2. 
Σκυροδέματα 







36
6.3. 
Υποβάσεις 








36
6.4. 
Τοιχοδομές 








38
α/α
περιεχόμενο








σελίδα

6.5. 
Μονώσεις 








41
6.6 
Επιστρώσεις  







44
6.7
Επενδύσεις τοίχων 







48
6.8 
Επιχρίσματα  







49
6.9  
Αρμοί διαστολής 







51
6.10 
Κουφώματα 








52
6.11 
Υαλοπίνακες








56
6.12
Σταθερός εξοπλισμός χώρων 





57
6.13 
Ψευδοροφές 








58
6.14 
Χρωματισμοί 







60
6.15 
Μεταλλικές κατασκευές 






64
6.16 
Πάνελ αλουμινίου 







64
6.17 
Σύστημα σκίασης Πινακοθήκης 





65
6.18 
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου 




65
Εισαγωγικό σημείωμα

Το έργο θα κατασκευαστεί στον χώρο (οικόπεδο) όπου λειτουργούσαν οι Δικαστικές Φυλακές της Αμαλιάδας.

Το κτίριο, γνωστό σαν «Φυλακές»,  είχε ανεγερθεί για να καλύψει ανάγκες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αρχικού ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, με μικρές δομικές αναπροσαρμογές, φιλοξένησε τις δικαστικές φυλακές της Αμαλιάδας. 

Ο τερματισμός της χρήσης του ως φυλακών σήμανε την έναρξη μιας περιόδου         παροπλισμού, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα.

Η μορφή, η εκάστοτε χρήση και η χωροταξική του θέση, κατέστησαν το κτίριο αναγνωρίσιμο στην κοινωνία της πόλης. Όμως καθ’ όλη την έως τώρα παρουσία του, δεν απέκτησε τη φυσιογνωμία ενός χώρου ανοιχτού για το ευρύ κοινό. Η ανάπλαση του κτιρίου και η μετατροπή του σε Δημοτικό Θέατρο και Δημοτική Πινακοθήκη, σημαίνει την διεύρυνση του πολιτιστικού ορίζοντα της πόλης με διάθεση η κοινωνική συμμετοχή να είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της διαδικασίας. 

Αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας οικειοποίησης εκείνων των χώρων που, με τον κατάλληλο σχεδιασμό, μπορούν να επανενταχθούν στον ιστό της πόλης ως κέντρα δημιουργίας και συνεύρεσης των πολιτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι σημαντική για την πορεία της δημοτικής προσπάθειας, ώστε τα παροπλισμένα κτίσματα και οι εκτάσεις που  ανήκουν στο Δήμο, να μετατραπούν σταδιακά σε ένα δίκτυο δημόσιων χώρων δράσης και πολιτισμού. 

Το Δημοτικό Θέατρο θα είναι ένας χώρος ανοιχτός στην τοπική κοινωνία που προσκαλεί τους πολίτες να συνδράμουν στη καλλιέργεια τοπικής θεατρικής παιδείας. Αυτή η αρχή ενσωματώθηκε στη συνολική μορφολογία του κτιρίου αλλά και σε κάθε επί μέρους χώρο.-

1. 
ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 


Η μελέτη εκπονήθηκε στο πλαίσιο σύμβασης με αριθμό πρωτ. 28236/13-11-2007 μεταξύ του Δήμου Αμαλιάδας (νυν Ήλιδος) και των μελετητών:

«ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ» ε.π.ε., 
Στεφάνου Ερνέστου & Δέτση Νικολάου, πολιτικών μηχανικών, 
Παπαδόπουλου Γιώργου & MELCON ENGIENEERING ε.ε. ηλεκτρολόγων μηχανολόγων μηχανικών

Μουρίκη Νικολάου, αρχιτέκτονα για την ακουστική μελέτη

Σύμβουλος μελέτης είναι το γραφείο μελετών:

ΟΜΑΣ 80 εταιρεία μελετών δημόσιων έργων π.ε. (Αλεξανδρόπουλος Νίκος & συνεργάτες αρχιτέκτονες-πολεοδόμοι) 

Επιστημονικός υπεύθυνος και συντονιστής της ομάδας των μελετητών είναι ο αρχιτέκτονας Νίκος Αλεξανδρόπουλος.

Η προμελέτη εγκρίθηκε με την Απόφαση 417/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου Ήλιδας.

Η οριστική μελέτη εγκρίθηκε με την Απόφαση ………………… του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Η μελέτη εφαρμογής εγκρίθηκε με την Απόφαση ………………… του Δημοτικού Συμβουλίου. 

2. 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
2.1
Αρχές της αρχιτεκτονικής σύνθεσης
Το υπάρχον κτίριο είχε ανεγερθεί για να καλύψει ανάγκες των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του αρχικού ιδιοκτήτη. Στη συνέχεια, με μικρές δομικές αναπροσαρμογές, φιλοξένησε τις δικαστικές φυλακές της Αμαλιάδας. Ο τερματισμός της χρήσης του ως φυλακών σήμανε την έναρξη μιας περιόδου παροπλισμού, η οποία διαρκεί μέχρι σήμερα.

Η μορφή, η εκάστοτε χρήση και η χωροταξική του θέση, κατέστησαν το κτίριο αναγνωρίσιμο στην κοινωνία της πόλης. Όμως καθ’ όλη την έως τώρα παρουσία  του, δεν απέκτησε την φυσιογνωμία ενός χώρου ανοιχτού για το ευρύ κοινό. Η ανάπλαση του κτιρίου και η μετατροπή του σε Δημοτικό Θέατρο, σημαίνει την διεύρυνση του πολιτιστικού ορίζοντα της πόλης με διάθεση η «κοινωνική συμμετοχή» να είναι ο κύριος παράγοντας αυτής της 
διαδικασίας. 

Αποτελεί μέρος μιας προσπάθειας οικειοποίησης εκείνων των χώρων που με τον κατάλληλο σχεδιασμό μπορούν να επανενταχθούν στον ιστό της πόλης ως κέντρα δημιουργίας και συνεύρεσης των πολιτών. Η επιτυχία του εγχειρήματος θα είναι σημαντική για την πορεία της δημοτικής προσπάθειας, ώστε τα παροπλισμένα κτίσματα και οι εκτάσεις που  ανήκουν 
στο Δήμο, να μετατραπούν σταδιακά σε ένα δίκτυο δημόσιων χώρων δράσης και 
πολιτισμού. 

Να υπογραμμιστεί, ότι μια σαφής χάραξη τέτοιας κατεύθυνσης, ενδεχομένως να επηρεάσει ιδιοκτήτες παρόμοιων χώρων ώστε να εναρμονίσουν τις επιχειρημα-τικές τους φιλοδοξίες με την βελτίωση του αστικού τοπίου στο πλαίσιο της ανάδειξης της ιστορικής συνέχειας και της επαναχρησιμοποίησης παροπλι-σμένων χώρων της πόλης. 

Στην σύγχρονη πόλη, είναι σημαντικό η εξέλιξη να πραγματώνεται με όρους βελτίωσης της πολιτισμικής δραστηριότητας και της κοινοτικής ζωής ενώ παράλληλα να αξιοποιούνται εκείνοι οι χώροι που είχαν τεθεί στο περιθώριο. Άλλωστε αυτού του είδους η στρατηγική 
έχει αναζωογονήσει το αίσθημα της «κοινότητας» και έχει συμβάλει στην πολιτιστική και οικονομική τόνωση σε μεγάλα αστικά τμήματα μιας σειράς πόλεων, όπως είναι για 
παράδειγμα η περι-οχή των παραποτάμιων ναυπηγείων του Δουβλίνου ή η παλαιά βιομηχανική ζώνη στο κέντρο της Βαρκελώνης. 

Αυτές οι αρχές λαμβάνονται υπόψη στον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό του Δημοτικού Θεάτρου προσαρμοσμένες στα επί μέρους ζητήματα της σύνθεσης. Το υπάρχον κτίριο θα συντηρηθεί διατηρώντας, στο βαθμό που είναι δυνατό, τα αρχικά χαρακτηριστικά των βασικών όψεων του. Παρά το γεγονός ότι η λειτουργία του κτιρίου που θα προκύψει δεν θα έχει σχέση με εκείνες που στεγάστηκαν εκεί στο παρελθόν, η αρχιτεκτονική σύνθεση θα εμπεριέχει τα σαφή χνάρια της προ-υπάρχουσας κατάστασης τόσο για λόγους αποτύπωσης και 
ανάδειξης της τοπι-κής ιστορίας, όσο και για λόγους σεβασμού σε ένα δείγμα νεοκλασικής αρχιτεκτονικής. Η νέα κατασκευή προϋποθέτει την σύνδεση με την παλιά, με τρόπο τέτοιο 
που η παρέμβαση στο χώρο να έχει φυσιογνωμία περισσότερο συνολική παρά αθροιστική, που θα προκύπτει από την «πρόσθεση» του παλιού με το νέο κτίριο. Ο σχεδιασμός είναι ενιαίος ενώ η επιτυχία του κρίνεται, σε σημαντικό βαθμό, από το πόσο αναλυτικά έχει 
μελετηθεί το υπάρχον κτίριο και η θέση του στην πόλη. Στοιχεία όπως η μορφολογία, η κλίμακα, προσανατολισμός, τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν στο χτίσιμο,  η διακόσμηση, η σχέση με τον άμεσο περίγυρο και την περιοχή γενικότερα, αποτελούν βάσεις εναρμόνισης του καινούριου κτιρίου με την πόλη αλλά και πηγές έμπνευσης όσο αφορά τη μορφή του νέου τμήματος της σύνθεσης. Η προώθηση ενός σημειολογικού και μορφολογικού διαλόγου μεταξύ του νεοκλασικού κτιρίου και του νέου τμήματος, αναδεικνύουν τόσο την αρχιτεκτονική κληρονομιά όσο και την αρχιτεκτονική πρωτοπορία που ταυτίζεται με την κοινωνική πρόοδο. Οι χρήστες, οι επισκέπτες, οι εξωτερικοί παρατηρητές του κτιρίου, είναι επιθυμητό να αντιλαμβάνονται πέρα από την λειτουργικότητα του και το πνεύμα συνέχειας που το χαρακτηρίζει. Το νεοκλασικό στο βορειοανατολικό τμήμα του οικοπέδου καθώς και ο τοίχος που  καλύπτει όλη την ανατολική πλευρά, αντιμετωπίζονται ως στοιχεία με βασικό ρόλο 
στη σύνθεση. Παράλληλα, τα υπόλοιπα μέρη του έργου συμβάλλουν στην ανάδειξη τους έτσι ώστε η κατάσταση στο συγκεκριμένο σημείο της πόλης να μεταβληθεί ριζικά, ενώ αποφεύγεται η αποσύνδεση με το παρελθόν. 

Ο θεατής οδηγείται στην αίθουσα παραστάσεων ακολουθώντας μια διαδρομή αλληλουχίας 
χώρων. Η επιλογή του νεοκλασικού ως τμήματος της Πινακοθήκης και ως κυρίας εισόδου του Θεάτρου λειτουργεί ως πρόσκληση προς την τοπική κοινωνία να ικανοποιήσει την πολύχρονη «περιέργεια» της και να επισκεφτεί έναν χώρο μέχρι πρότινος κλειστό. Ταυτόχρονα το καθιστά εναρκτήριο σημείο της σταδιακής περιήγησης σε χώρους που χαρακτηρίζονται από συνοχή, ενώ έχουν διαφορετικές ποιότητες και χρήσεις. Μετά την 
είσοδο στο κτίριο μέσο του νεοκλασικού, ο επισκέπτης περπατάει κατά μήκος της γαλαρίας και παράλληλα με τον ανατολικό τοίχο που διατηρείται. Η ψηλή γυάλινη οροφή δίνει στο χώρο ιδιαίτερη ποιότητα φωτισμού. 
Πρόκειται για έναν χώρο διαφορετικής ατμόσφαιρας σε σχέση με αυτή του αναπροσαρμοσμένου νεοκλασικού αλλά και του φουαγιέ, που είναι ο επόμενος προορισμός στο μήκος της διαδρομής. Το φουαγιέ είναι ένας χώρος πιο πλατύς, κατάλληλος για τη συνάθροιση των θεατών, με τους χρηστικούς χώρους, όπως το βεστιάριο, το μπαρ, την είσοδο προς 
τους χώρους υγιεινής και το εκδοτήριο εισιτηρίων, κατανεμημένους στην περιφέρεια του. Οι συμπαγείς τοίχοι με την καμπυλότητα τους αποσκοπούν στο να οδηγήσουν τους θεατές και 
να δώσουν πλαστικότητα στο χώρο. 

Κατά μια έννοια, η πορεία μέσα στο χώρο μπορεί να παραλληλιστεί με την εναλλαγή των πράξεων μιας παράστασης και κατά ακολουθία των σκηνικών και της ατμόσφαιρας στην αίθουσα. Δίχως να υποβαθμίζονται η αναγνωσιμότητα και η λειτουργικότητα  της σύνθεσης, 
στόχος είναι να συνδράμουν στην σημειολογική σύνδεση μορφής και χρήσης. Είναι ένας 
χώρος θεάτρου που επιδιώκει να εκφρά-σει τη θεατρικότητα σε όλες του τις εκφάνσεις. Η παράσταση αποτελεί πράξη διαδραστική, με απαιτούμενη τη συμμετοχή τόσο των συντελεστών όσο και του κοινού.  Το κτίριο παρέχει, με όρους υψηλών προδιαγραφών, τη δυνατότητα τόσο παραγωγής και τέλεσης, όσο και της παρακολούθησης. Για το πρώτο σκέλος έχει ληφθεί υπ’ όψη πως η θεατρική τέχνη είναι πολυσχιδής με προϋπόθεση τόσο στην σύντομη διάρκεια της παράστασης αλλά και στην μακρά περίοδο της προετοιμασίας, τη συνεργασία ανθρώπων με διαφορετικές ικανό-τητες και ειδίκευση. 

Κάτι τέτοιο επιβάλει την ύπαρξη χώρων και μέσων που θα διευκολύνουν την εξέλιξη μιας 
παράστασης από το αρχικό στάδιο της δημιουργίας μέχρι το τελικό, την παρουσίαση δηλαδή στο κοινό. Για το δεύτερο σκέλος, μεριμνάται η προετοιμασία των  θεατών ώστε να την απολαύσουν και να αποτελέσουν ενεργούς συμμετέχοντες του δρώμενου.  

Στη διάρκεια μιας παράστασης η πλοκή, τα σκηνικά, ο φωτισμός, η ατμόσφαιρα, αλλάζουν διαρκώς και μαζί με αυτά η διάθεση και τα συναισθήματα του κοινού. Κατά μια άποψη πρόκειται για την εξιστόρηση μια φανταστικής ιστορίας σε πραγματικό όμως χώρο, χρόνο 
και με πραγματικά μέσα. Το κτίριο πρέπει να είναι διαμορφωμένο έτσι ώστε να καθοδηγήσει τον επισκέπτη-θεατή από τον πραγματικό, «έξω» 
κόσμο, σε εκείνον του θεάτρου. 

Στόχος είναι ο θεατής να μην περνά απλά από την είσοδο στην Πινακοθήκη, από την Πινακοθήκη στο φουαγιέ και από εκεί τελικά στη κεντρική αίθουσα του Θεάτρου, αλλά να
αντιλαμβάνεται τη διαφορετική ποιότητα του κάθε χώρου και να συγκινείται από αυτή. Η περιπλάνηση μέσα στο κτίριο να έχει επιρροή αντίστοιχη με αυτήν της εναλλαγής των 
σκηνικών και της αλληλουχίας των πράξεων στη διάρκεια μιας παράστασης. 
2.2
Περιγραφή της λειτουργίας του κτιρίου
Το κτίριο, μετά την ανακατασκευή του διατηρητέου και την προσθήκη του νέου τμήματος, έχει την ταυτότητα ενός οργανισμού που αποτελείται από δύο κύριες λειτουργικές ενότητες: του Θεάτρου και της Πινακοθήκης. 
Ορισμένοι χώροι, όπως οι είσοδοι/υποδοχή, το φουαγιέ, τα γραφεία και οι χώροι  υγιεινής,  θα εξυπηρετούν τόσο το Θέατρο όσο και την Πινακοθήκη, για λόγους λειτουργικότητας αλλά και οικονομίας. Ο επισκέπτης, π.χ. του Θεάτρου θα έχει την δυνατότητα, διερχόμενος από τμήμα της Πινακοθήκης, να απολαμβάνει την ποιότητα του χώρου αυτού, όπως και περιστασιακά ο χώρος του φουαγιέ θα μπορεί να χρησιμοποιείται ως χώρος περιοδικών εκθέσεων, ως προέκταση του αντίστοιχου χώρου της Πινακοθήκης. 

Οι προσβάσεις στο κτιριακό συγκρότημα έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να εξασφα-λίζεται η μέγιστη δυνατή λειτουργικότητα και ασφάλεια (παθητική πυροπροστα-σία). Εκτός από την κεντρική πρόσβαση που γίνεται από τις δύο εισόδους του νεοκλασικού 
στην οδό Αντωνίου Πετραλιά, οι διάφοροι παράγοντες του Θεάτρου (ηθοποιοί, ενδυματολόγοι, 
σκηνοθέτες, χειριστές σκηνής, κλ.π.) έχουν άμεση πρόσβαση στους χώρους της σκηνής και των καμαρινιών, από ανεξάρτητη είσοδο που βρίσκεται στην ανατολική (διατηρητέα) όψη του κτιρίου. 

Η είσοδος των  εργαζομένων στους χώρους κατασκευής των σκηνικών, καθώς και η μεταφορά των απαραίτητων υλικών, εξασφαλίζεται με ράμπα, κατάλληλης κλίσης, που αναπτύσσεται στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, που βρίσκεται στη συνέχεια της οδού Αντωνίου Πετραλιά. 

Η Πινακοθήκη αναπτύσσεται στον όροφο του νεοκλασικού και κατά μήκος του διατηρητέου 
ανατολικού τοίχου. Στο τμήμα αυτό υπάρχει εσωτερικός εξώστης, η πρόσβαση στον οποίο γίνεται από το δώμα του νεοκλασικού. Δηλαδή οι χώροι της Πινακοθήκης αναπτύσσονται 
στο διατηρητέο τμήμα του αρχικού κτιριακού συγκροτήματος και είναι το πιο εξωστρεφές τμήμα του κτιρίου.

Το Θέατρο καταλαμβάνει το εσωτερικό τμήμα του οικοπέδου. Αυτοτελή όψη έχει μόνο προς την οδό Αντωνίου Πετραλιά. 

Το Θέατρο, προκειμένου να ικανοποιηθούν οι προδιαγραφές που διέπουν τους επί μέρους χώρους του, αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα.

Στο ισόγειο επίπεδο βρίσκεται το φουαγιέ, που είναι χώρος ανοιχτός προς τον ισόγειο χώρο της Πινακοθήκης. Από το φουαγιέ, με δύο κλίμακες και δύο ανελκυστήρες,  οι θεατές 
ανεβαίνουν στο επίπεδο εισόδου προς την Πλατεία και στο επίπεδο εισόδου προς τον Εξώστη. 

Επίσης από το φουαγιέ υπάρχει πρόσβαση στον χώρο των καμαρινιών, τα οποία βρίσκονται κάτω από το επίπεδο της Πλατείας και της Σκηνής.  Η πρόσβαση στο επίπεδο των καμαρινιών γίνεται και από την ανεξάρτητη είσοδο που βρίσκεται στην ανατολική όψη του κτιρίου. Στο επίπεδο αυτό, εκτός από τα καμαρίνια, υπάρχουν ακόμη δύο μικρές αίθουσες για πρόβες, χώρος αναμονής και γραφείο συντονισμού παραστάσεων. Το επίπεδο αυτό συνδέεται με κλιμακοστάσιο και ανελκυστήρα τόσο 
με το επίπεδο της Σκηνής, όσο και με τα δύο υπόγεια επίπεδα, στα οποία βρίσκονται οι χώροι δημιουργίας και αποθήκευσης των κουστουμιών και των σκηνικών.  

Μεταξύ του επιπέδου του εργαστηρίου των σκηνικών και της Σκηνής η κατακόρυφη επικοινωνία ενισχύεται με ανελκυστήρα, κατάλληλων διαστάσεων, για την μεταφορά των σκηνικών.

Όλοι οι χώροι (και οι υπόγειοι) έχουν φυσικό εξαερισμό και φωτισμό.

Για την διοικητική υποστήριξη του συγκροτήματος δημιουργήθηκε ένας υπόγειος χώρος στο διώροφο νεοκλασικό, στον οποίο εγκαθίστανται χώροι γραφείων, βιβλιοθήκη και χώροι υγιεινής, που έχει επίσης φυσικό φωτισμό και αερισμό από τον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου.

2.3 
Περιγραφή των τμημάτων του συγκροτήματος των κτιρίων
2.3.1
Διώροφο διατηρητέο κτίριο 

Το κτίριο αποκαθίσταται πλήρως εξωτερικά ώστε να ανακτήσει την αρχική του  αίγλη. Από το εσωτερικό του κτιρίου απομακρύνονται όλες οι κατασκευές (ξύλινα πατώματα, διαχωριστικοί τοίχοι, κ.λπ.), έτσι ώστε να παραμείνει μόνο το περίγραμμα των φερόντων τοίχων, οι οποίοι ενισχύονται στατικά.

Το δάπεδο του υπάρχοντος ισογείου υποβιβάζεται στην στάθμη -3.20 ώστε να δημιουργηθεί ένας υπόγειος όροφος στον οποίο εγκαθίστανται τα γραφεία, η βιβλιοθήκη και χώροι υγιεινής που εξυπηρετούν κυρίως τους επισκέπτες της Πινακοθήκης.

Το δάπεδο του ισογείου (στάθμη 0.16), όπως και το δάπεδο του ορόφου (στάθμη 4.68) θα φέρονται από μεταλλικό φορέα. Ακάλυπτα τμήματά τους, σε κατάλληλες θέσεις, θα  επιτρέπουν την οπτική επαφή μεταξύ των τριών επιπέδων αλλά και το φυσικό φωτισμό και αερισμό του υπογείου ορόφου. Η στέγη του κτιρίου θα αποκατασταθεί στην αρχική της 
μορφή, ενώ η φέρουσα δομή της (ζευκτά, κ.λπ.) θα είναι ορατά.

Η πρόσβαση στο ισόγειο του κτιρίου θα γίνεται από δύο εισόδους που βρίσκονται στην οδό Αντωνίου Πετραλιά και από την είσοδο που βρίσκεται στον εσωτερικό αύλειο χώρο (ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου). 

Θα διατηρηθεί η αρχική είσοδος προς τον όροφο του κτιρίου, που γίνονταν  από τη εξωτερική λιθόκτιστη σκάλα στη δυτική όψη του. 

Στο πλατύσκαλο της εισόδου αυτής (στάθμη 2.85) θα καταλήγει και η εσωτερική σκάλα από το ισόγειο προς τον όροφο, ώστε να παραμείνει πλήρης η «εικόνα» του αρχικού τρόπου της επικοινωνίας μεταξύ των ορόφων.  

Στον ισόγειο όροφο εγκαθίσταται ο χώρος υποδοχής και πληροφόρησης κοινού, στον 
όροφο εγκαθίστανται εκθεσιακοί χώροι της Πινακοθήκης, στον υπόγειο όροφο εγκαθίστανται βιβλιοθήκη, γραφεία, χώροι υγιεινής και w.c. α.μ.ε.α.

Η επικοινωνία μεταξύ των τριών ορόφων γίνεται με σκάλα και με ανελκυστήρα. 
2.3.2
Ισόγειο κτίριο παλιών αποθηκών

Από το ισόγειο κτίριο των παλαιών αποθηκών ανακατασκευάζεται  ο ανατολικός τοίχος, και αναπαράγονται τα αξιόλογα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά του. Όλο το υπόλοιπο κτίριο των αποθηκών κατεδαφίζεται. Ο διώροφος εκθεσιακός χώρος της Πινακοθήκης διαμορφώνεται ανάμεσα σ΄ αυτόν τον τοίχο και τον ανατολικό εξωτερικό τοίχο του Θεάτρου. Ο χώρος που προκύπτει επικαλύπτεται από διάφανη κεκλιμένη οροφή που αποτελείται από ειδικούς υαλοπίνακες με αντηλιακή προστασία, που στηρίζονται σε ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα επί μεταλλικού φορέα. Εσωτερικά τοποθετούνται, ανάμεσα στους μεταλλικούς δοκούς του φορέα, κινούμενες περσίδες αλουμινίου, ώστε να ελέγχεται πλήρως ο φωτισμός του χώρου.
Ο ισόγειος εκθεσιακός χώρος είναι ανοιχτός προς το φουαγιέ του Θεάτρου, έτσι ώστε οι χώροι να μπορούν να «αθροίζονται» κατά περίπτωση, εξυπηρετώντας περισσότερους επισκέπτες ή περισσότερα εκθέματα. 

Στον όροφο της Πινακοθήκης η πρόσβαση θα γίνεται από το δώμα του διωρόφου διατηρητέου κτιρίου.  Ο επισκέπτης θα έχει την δυνατότητα να κινείται σε ένα  επίπεδο στη στάθμη 4.68, που υπάρχει στον ενιαίο ελεύθερο χώρο της Πινακοθήκης. Η έξοδος από τον εξώστη 
γίνεται μέσω σκάλας, στον ακάλυπτο ημιυπαίθριο χώρο που βρίσκεται στην νοτιοανατολική 
γωνία του κτιρίου και από εκεί στο πεζοδρόμιο που δημιουργείται κατά μήκος του ανατολικού τοίχου του κτιρίου (κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών). 
2.3.3
Κτίριο Θεάτρου -φουαγιέ (στάθμη 0.16 και στάθμη -1.12)

Στον ισόγειο όροφο υπάρχει το φουαγιέ, στο οποίο φθάνει ο θεατής διασχίζοντας το ισόγειο του διατηρητέου κτιρίου και τμήμα του ισογείου της Πινακοθήκης.

Το φουαγιέ είναι ένας ευρύς χώρος στον οποίο υπάρχουν τα εκδοτήρια εισιτη-ρίων, το βεστιάριο, το bar και ο χώρος w.c. α.μ.ε.α.  Από το φουαγιέ ξεκινούν δύο σκάλες και δύο ανελκυστήρες, μέσω των οποίων γίνεται η πρόσβαση στους χώρους εισόδου στην Πλατεία (στάθμη 4.36) και τον Εξώστη (στάθμη 8.12). 
Οι ανελκυστήρες μπορούν να εξυπηρετούν, με ταχύτητα, μεγάλο αριθμό θεατών, ενώ οι σκάλες έχουν σχεδιαστεί με δύο πλατύσκαλα, ώστε να είναι άνετη και ασφαλής η χρήση τους.
Το φουαγιέ επικοινωνεί με το επίπεδο των καμαρινιών που βρίσκεται στη στάθμη
 -1.12.
Στο επίπεδο αυτό βρίσκονται οι χώροι υγιεινής των θεατών που αποτε-λούνται από ένα συγκρότημα w.c. ανδρών και ένα συγκρότημα w.c. γυναικών, στο οποίο υπάρχει και ειδικός χώρος περιποίησης νηπίων.

Στο επίπεδο των καμαρινιών συμπεριλαμβάνονται δύο καμαρίνια δύο έως τριών ατόμων και δύο καμαρίνια τριών έως τεσσάρων ατόμων, δύο αίθουσες για πρόβες, που μπορούν να ενοποιηθούν σε μία μεγαλύτερη, ανάλογα με τις ανάγκες, ένα  γραφείο συντονισμού θεατρικών παραστάσεων και ένα καθιστικό. Όλα τα καμαρίνια διαθέτουν χώρους w.c. και ντούς, ενώ υπάρχει και w.c. α.μ.ε.α.

Η επικοινωνία με τα επίπεδα της σκηνής και των εργαστηρίων γίνεται με σκάλα και ανελκυστήρα. 

Ο χώρος των καμαρινιών επικοινωνεί εσωτερικά με τον χώρο του φουαγιέ, ενώ έχει δική του ανεξάρτητη εξωτερική επικοινωνία στο νοτιοανατολικό αίθριο του κτιρίου, και από εκεί με το πεζοδρόμιο, που διαμορφώνεται κατά μήκος των σιδηροδρομικών γραμμών. 

Η κίνηση των α.μ.ε.α. εξασφαλίζεται με ειδικό μηχανισμό που τοποθετείται στις σκάλες, τόσο στην εξωτερική, όσο και την εσωτερική προς το επίπεδο του φουαγιέ.

2.3.4
Θέατρο  -Πλατεία / Σκηνή- (στάθμες 4.36 έως και 1.88)

Το Δημοτικό Θέατρο είναι ένας χώρος ανοιχτός στην τοπική κοινωνία που προσκαλεί τους πολίτες να συνδράμουν στη καλλιέργεια τοπικής θεατρικής παιδείας. Αυτή η αρχή ενσωματώθηκε στη συνολική μορφολογία του κτιρίου αλλά και σε κάθε επιμέρους χώρο. Ως συνέπεια αυτής της προσέγγισης, προκύ- πτει και η σχέση του προσκηνίου με τον, αμφιθεατρικής διάταξης, χώρο των θεατών. Συγκεκριμένα, το γεγονός ότι ηθοποιοί και κοινό βρίσκονται στον ίδιο χώρο, στεγασμένοι από την ίδια οροφή και περιβαλλόμενοι από τους ίδιους τοίχους, απορρίπτει τον όποιο νοερό διαχωρισμό ανάμεσα τους. Επιδίωξη είναι ο διαχωρισμός να αποδυναμώνεται αντιστρόφως ανάλογα με τη συμμετοχή της κοινωνίας στη συγκρότηση της θεατρικής παιδείας. Οι ηθοποιοί είναι μέχρι πρότινος θεατές και οι θεατές είναι μέτοχοι ή εν δυνάμει μέτοχοι σε κάποιο από τα στάδια της δημιουργίας μιας παράστασης. 

Ιδιαίτερη φροντίδα δόθηκε στη σύνθεση του χώρου της σκηνής και των θεατών, εφόσον αποτελεί τον βασικό χώρο παρουσίασης της τοπικής θεατρικής τέχνης αλλά τον χώρο φιλοξενίας θεατρικών και άλλων δρώμενων, που επισκέπτονται την πόλη. Ο σχεδιασμός εξασφαλίζει άνετες συνθήκες για τους συντελεστές και τους 
θεατές και την αίσθηση της αμφίδρομης συμμετοχής τους στην παράσταση. 
Σημείωση: Τα θέματα ακουστικής και ηχητικής συμπεριφορά της αίθουσας, ποιότητας της οπτικής (οριζόντια και κάθετη γραμμή θέασης), κλιματισμού, .… κλπ.,  έχουν αναλυτικά αναπτυχθεί στην Τεχνική Έκθεση της Προμελέτης.
2.3.4.1 Η διαρρύθμιση της Σκηνής 

Ο χώρος της Σκηνής είναι ο βασικός χώρος δράσης. Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές ενός άνετου, περιφερειακού θεάτρου με μικρό προς μεσαίο μέγεθος. Βασικές προτεραιότητες του σχεδιασμού αποτέλεσαν η λειτουργικότητα, η προσαρμογή σε διαφορετικούς τύπους δρώμενων, η εκπαιδευτική επίδραση στους ερασιτέχνες-μαθητευομένους συντελεστές και η θεμελίωση διαδραστικής σχέσης ανάμεσα σε θίασο και κοινό.  

Το πλάτος της Σκηνής είναι 8,00μ. όταν σε ένα θέατρο με χωρητικότητα από 350  έως 500 θεατές, το πλάτος δεν ενδείκνυται να είναι μικρότερο των 8,00μ. ή μεγαλύτερο των 10,00μ. Το ύψος ανέρχεται στα 6,00μ. ενώ το βάθος στα 3,15μ. Και τα δυο αυτά μεγέθη έχουν υπολογισθεί σε συνάρτηση με τις γραμμές θέασης της Πλατείας και του Εξώστη, έτσι ώστε 
τα σκηνικά να φαίνονται ολόκληρα καθώς και μέρη της Σκηνής που δεν είναι επιθυμητό να είναι φανερά (συστήματα φωτισμού, τροχαλίες ανύψωσης σκηνικών κ.λπ.) να βρίσκονται εκτός του οπτικού πεδίου των θεατών. 
Σημείωση:  Όπως περιγράφεται στα Τεύχη Δημοπράτησης, το συστήματα φωτισμού της σκηνής, οι τροχαλίες ανύψωσης σκηνικών και λοιπός εξοπλισμός για την άρτια λειτουργία και διαχείριση των σκηνικών και των φωτιστικών εφέ, προβλέπεται να οριστικοποιηθεί μετά από ειδική μελέτη που θα εξειδικεύσει τον απαραίτητο εξοπλισμό και τον τρόπο εγκατάστασής του στους διαθέσιμους-προβλεπόμενους χώρους, τόσο στην περιοχή των παρασκηνίων, όσο στην οροφή της Πλατείας του Θεάτρου, όσο και στην ίδια την Πλατεία.
Γύρω και επάνω από τη Σκηνή υπάρχουν χώροι και εγκατεστημένα συστήματα που,  πέρα 
από τις δυνατότητες που προσφέρουν για την πραγματοποίηση ποικιλίας παραστάσεων, συμβάλλουν στην απόκτηση σφαιρικής αντίληψης για την τέχνη του θεάτρου, από τους 
ανθρώπους που μόλις ξεκινούν την ενασχό-ληση τους με αυτό.  

Η Σκηνή βρίσκεται στη στάθμη 2.59, δηλαδή 60εκ. πάνω από την κατώτερη στάθμη της 
πλατείας. Υπάρχει ένα κυκλικό προσκήνιο, μπροστά από τον κύριο χώρο των παραστάσεων, που κλείνει με την αυλαία.  Το άνοιγμα της Σκηνής έχει την προτεινόμενη  ιδανική 
αναλογία 1/1.6, ήτοι 8.00μ. μήκος και 5.00μ. ύψος. 

Τμήμα του δαπέδου της Σκηνής και του προσκηνίου έχει την δυνατότητα υπερύψωσης, ώστε η σκηνή να γίνεται αμφιθεατρική (για την περίπτωση συναυλιών, χορωδιών, κ.λπ.)

Δεξιά και αριστερά της κυρίως Σκηνής υπάρχουν χώροι αφενός για την τοποθέτηση των σκηνικών σε χρήση και αφετέρου για τους ηθοποιούς σε δράση. Πάνω από την Σκηνή υπάρχει διάδρομός για την ανάρτηση και διαχείριση των κινητών σκηνογραφιών, φωτισμών, κ.λπ., ενώ ο χώρος πάνω από την Σκηνή είναι ίσου όγκου με 
τον χώρο της σκηνής.  Στον χώρο αυτό προβλέπεται και η εγκατάσταση των κατάλληλων βαρούλκων για την κατακόρυφη κίνηση των σκηνικών. 

Περιμετρικά του χώρου δράσης της Σκηνής υπάρχει διάδρομος κυκλοφορίας πλάτους 1.20μ. στον οποίο καταλήγουν η σκάλα, ο ανελκυστήρας προσώπων και ο ανελκυστήρας 
μεταφοράς σκηνικών από τα εργαστήρια. Η πρόσβαση στον ανηρτημένο διάδρομο γίνεται με την επέκταση της σκάλας προς αυτόν και στη συνέχεια μέχρι και την οροφή της Σκηνής (δώμα) και με τον ανελκυστήρα προσώπων. Τα παρασκήνια συμπληρώνονται με ένα w.c. α.μ.ε.α., ένα καμαρίνι για τις γρήγορες αλλαγές και ένα κουζινάκι (πόσιμο νερό, ηλεκτρικό μάτι, μικρό ψυγείο, ντουλάπι), για την παρασκευή εδεσμάτων που καταναλώνονται κατά τη διάρκεια της παράστασης.

Ο χώρος των παρασκηνίων έχει δύο εξόδους, όπως απαιτείται από τους κανονι-σμούς της παθητικής πυροπροστασίας. Μία απ’ ευθείας στο νοτιοανατολικό αίθριο του κτιρίου και μία, στην αντίθετη κατεύθυνση, στην Πλατεία. Μία τρίτη έξοδος αποτελεί και η σκάλα προς τον χώρο των εργαστηρίων και από εκεί στον ακάλυπτο χώρο του οικοπέδου, στην οδό Αντωνίου Πετραλιά. 
2.3.4.2 Περιγραφή της Πλατείας 

Ο όροφος της Πλατείας αποτελείται από τον χώρο εισόδου που βρίσκεται στην ανώτερη στάθμη (4.36) και από τον κυρίως χώρο της Πλατείας που αποτελείται από ένα κεκλιμένο 
επίπεδο μεταξύ των σταθμών 4.36 και 1.88. 

Στον άνετο χώρο εισόδου (στάθμη 4.36) φθάνουν οι σκάλες και οι ανελκυστήρες. Υπάρχουν δύο είσοδοι προς την Πλατεία. 

Για την τελική διάταξη των καθισμάτων και των διαδρόμων ελήφθη υπόψη το  άρθρο 10 του Π.Δ. 71 Φ.Ε.Κ. 17.02.1988 τ.Α’ και οι τροποποιήσεις του, περί κανονισμού πυροπροστασίας των κτιρίων. 

Οι σταθερές θέσεις είναι συνολικά 228 και κατανέμονται σε τρείς τομείς, από τους οποίους οι αμφίπλευροι περιλαμβάνουν 52 θέσεις έκαστος, ενώ ο κεντρικός περιλαμβάνει 124 θέσεις. Υπάρχουν τέσσερες (4) θέσεις για α.μ.ε.α. 

Στο ανώτερο τμήμα της πλατείας υπάρχει χώρος για τον τεχνικό ήχου και για τον projector.
2.3.4.3 Εξώστης- (στάθμες 8.12 έως και 7,46)

Στον άνετο χώρο εισόδου προς τον Εξώστη (στάθμη 8.12) φθάνουν οι σκάλες και οι ανελκυστήρες. Υπάρχουν δύο είσοδοι.  

Ο Εξώστης έχει επίσης διάταξη κυκλική. Η διάταξη και η κλίση επηρεάζεται από την γραμμή 
θέασης.  Για την τελική διάταξη των καθισμάτων και των διαδρόμων ελήφθη υπόψη το άρθρο 10 του Π.Δ. 71 Φ.Ε.Κ. 17.02.1988 τα’, και οι τροποποι-ήσεις του, περί κανονισμού πυροπροστασίας των κτιρίων. 

Οι σταθερές θέσεις είναι συνολικά 59 και κατανέμονται σε τρεις τομείς, από τους οποίους οι αμφίπλευροι περιλαμβάνουν 24 θέσεις έκαστος, ενώ ο κεντρικός περιλαμβάνει 11 θέσεις. 

Στο ανώτερο τμήμα του Εξώστη υπάρχουν οι χώροι των μεταφραστών (δύο χώροι των δύο θέσεων), ο χώρος του τεχνικού φωτισμού, στον οποίο συμπερι-λαμβάνεται και ο χώρος βιντεοσκοπήσεων και αναμεταδόσεων και ο χώρος των Η/Μ εγκαταστάσεων παράστασης. Επίσης για την εξυπηρέτηση των μεταφρα-στών και των τεχνικών υπάρχει ένα w.c. α.μ.ε.α.
Συνολικά υπάρχουν 287 σταθερές θέσεις. 

2.3.4.4 1ο υπόγειο - εργαστήρια σχεδιασμού και ραφής κουστουμιών  (-3.72)

Στον όροφο αυτό που βρίσκεται ακριβώς κάτω από τα καμαρίνια και τα παρα-σκήνια, προβλέπεται η εγκατάσταση των εργαστηρίων σχεδιασμού και ραφής των κουστουμιών. Ο χώρος έχει φυσικό φωτισμό και αερισμό μέσω του νοτιο-ανατολικού αίθριου του κτιρίου. Ακόμη συμπεριλαμβάνονται δύο χώροι διατήρη-σης των κουστουμιών, καπέλων, υποδημάτων και λοιπών ενδυματολογικών αξεσουάρ, καθώς και αποθήκη πρώτων υλών, ένα w.c. α.μ.ε.α. και ένα w.c.

Ο εξοπλισμός του χώρου προβλέπεται να αποτελείται από σχεδιαστήρια και τραπέζια κοπής, μηχανές ραψίματος, ένα πλυντήριο και ένα στεγνωτήριο για την κάλυψη μικρών, αλλά άμεσων αναγκών.  

Η επικοινωνία με τους λοιπούς ορόφους γίνεται με τη σκάλα, τον ανελκυστήρα προσώπων και τον ανελκυστήρα μεταφοράς σκηνικών.

Μέσω της σκάλας υπάρχουν δύο δυνατότητες διαφυγής, μία προς τον επίπεδο των καμαρινιών και στη συνέχεια προς το νοτιοανατολικό αίθριο του κτιρίου και μία προς το επίπεδο των εργαστηρίων και στη συνέχεια προς τον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου (οδό Αντωνίου Πετραλιά).
Τμήμα του ορόφου αυτού καταλαμβάνουν και οι χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου (υποσταθμός Δ.Ε.Η., χώρος Μ.Τ., χώρος Μ.Σ. και χώρος Γ.Π.Χ.Υ.), που έχουν πρόσβαση απ ευθείας στον ακάλυπτο και στον δημόσιο χώρο της οδού Αν. Πετραλιά. Εξυπηρετούνται από ράμπα πλάτους 2,20μ.
2.3.4.5 2ο υπόγειο
  εργαστήριο αποθήκευσης των σκηνικών  (-6.72)
Στον όροφο αυτό που εκτείνεται σε όλο το χώρο του θεάτρου, προβλέπεται η αποθήκευση των σκηνικών και χώρος αποθήκευσης μικροϋλικών. 

Ο χώρος στον οποίο θα συντίθενται τα τμήματα των διαφόρων σκηνικών είναι  απαραίτητο 
να έχει το κατάλληλο ύψος ώστε να μπορούν να στηθούν, στο κανονικό τους μέγεθος, όπως δηλαδή θα στηθούν στο χώρο της σκηνής. 

Τα εργαστήρια συμπληρώνονται με αποδυτήρια και χώρους υγιεινής ανδρών και γυναικών, ενώ υπάρχει και ένα w.c. α.μ.ε.α.

Η επικοινωνία με τους λοιπούς ορόφους γίνεται με τη σκάλα, τον ανελκυστήρα προσώπων 
και τον ανελκυστήρας μεταφοράς σκηνικών. Υπάρχουν δύο δυνατότητες διαφυγής, μία μέσω της σκάλας, προς τον επίπεδο των καμα
ρινιών και στη συνέχεια προς το νοτιοανατολικό αίθριο του κτιρίου και μία προς τον ακάλυπτο χώρο του κτιρίου (οδό Αντωνίου Πετραλιά). Η πρόσβαση στον όροφο αυτό γίνεται και με 
ράμπα πλάτους 2.20μ. που ξεκινάει από την οδό Αντωνίου Πετραλιά, μέσω της οποίας εξασφαλίζεται η μεταφορά των υλικών και των  σκηνικών.  

Τμήμα του ορόφου αυτού καταλαμβάνουν χώροι των Η/Μ εγκαταστάσεων του κτιρίου (Κλιματιστική μονάδα Σκηνής-ψυχροστάσιο, δεξαμενή νερού πυρόσβε-σης, πυροσβεστικό συγκρότημα, χώρος Η.Ζ., χώρος UPS και μπαταριών) που έχουν πρόσβαση αφενός από το νοτιοανατολικό αίθριο του κτιρίου, μέσω του οποίου, γίνεται η μεταφορά και η εγκατάσταση (ή αντικατάσταση) βαρειών εξαρτημάτων των μηχανημάτων και αφετέρου από το εσωτερικό του ορόφου των εργαστηρίων, για τις επισκέψεις συντήρησης και ελέγχου.
3.
Συνοπτική περιγραφή των χώρων (καθαρό εμβαδόν κάθε χώρου)
3.1.1
Ισόγειος όροφος (στάθμη 0.16 και -1.12)                            Σχέδιο: Ε-Α3


κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 


____________τ.μ._

1.1


χώρος υποδοχής/είσοδος



 51,00

1.2


εκθεσιακός χώρος (Πινακοθήκη)

          112,00


1.3


φουαγιέ



                     240,00
1.4


ταμείο






   3,00


1.5


βεστιάριο




            10,00

1.6


bar






 14,00

1.6.1


αποθήκη bar

         



   3,00



1.7


διάδρομος





 11,00

1.8


sink






   2,00

1.9


w.c. α.μ.ε.α.





   5,00

1.10


w.c. ανδρών





 14,00

1.11


w.c. γυναικών



           19,00

1.12


διάδρομος





 21,00

1.13


καμαρίνι 1 (3 ως 4 ατόμων)


 11,00

1.14


καμαρίνι 2 (3 ως 4 ατόμων)


 13,00
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 


____________τ.μ._
1.15


γραφείο 





   9,00


1.15.1


w.c.                                                                        2,00

1.16


w.c. α.μ.ε.α.





   5,00

1.17


αίθουσα πρόβας 1




 30,00

1.18


αίθουσα πρόβας 2



           29,00

1.19


καθιστικό (green room)



 22,00

1.20


καμαρίνι 3  (2 ως 3 ατόμων)


   9,00

1.20.1


w.c.

                                                         2,00

1.20.2


ντους                       


                         2,00

1.21


καμαρίνι 4  (2 ως 3 ατόμων)

    
 11,00

1.21.1


w.c.                                                                        2,00

1.21.2


ντους                                                                      2,00


συνολικό εμβαδόν ισογείου ορόφου:

                     654,00 
3.1.2
1ος  όροφος -Πλατεία/Σκηνή- (στάθμη 1.88 έως 4.36)       Σχέδιο: Ε-Α4
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 



             τ.μ._

2.1


εκθεσιακός χώρος (Πινακοθήκη)
                       55,00



2.1.1


υπαίθριος εκθεσιακός χώρος (δώμα)





2.2


εκθεσιακός χώρος (Πινακοθήκη)

            46,00



2.3


φουαγιέ Πλατείας


                     106,00

2.4


Πλατεία




          254,00

2.5


Σκηνή (χώρος δράσης) και προσκήνιο                69,00


2.6


διάδρομος κυκλοφορίας


            24,00

2.7


χώρος σκηνικών



            18,00

2.8


χώρος ηθοποιών



            20,00

          2.8.1


καμαρίνι γρήγορης αλλαγής                                   3,00

κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 


____________τ.μ._

2.9


w.c. α.μ.ε.α.




              5,00
2.10


καμαρίνι γρήγορής αλλαγής
                         3,00


συνολικό εμβαδόν 1ου ορόφου:

                     603,00 
3.1.3
2ος  όροφος, εξώστης (στάθμη 7.46 έως 8.12)                   Σχέδιο: Ε-Α5
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 



             τ.μ.  


3.1


φουαγιέ Εξώστη



            62,00

3.2


w.c. α.μ.ε.α.




              5,00

3.3


μεταφραστές




              8,00

3.4


τεχνικός φωτισμού, αναμετάδοση
                         7,00

3.5


Η/Μ παράστασης



              5,00

3.6


Εξώστης 




            77,00

3.7


διάδρομος κυκλοφορίας


            25,00


συνολικό εμβαδόν 2ου ορόφου:          
                               189,00
3.1.4
1ος  υπόγειος όρ., εργαστήρια (στάθμες -3.72 & -3.20)     Σχέδιο: Ε-Α6
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 



             τ.μ._

4.1


χώρος Δ.Ε.Η.



            19,00

4.2


χώρος Μ.Τ.




            14,00

4.3


χώρος Μ/Σ




            16,00


4.4


χώρος Γ.Π.Χ.Τ.



            30,00





διάδρομος Η/Μ



            27,00

4.5


κλιμακοστάσιο



            25,00

4.6


w.c. α.μ.ε.α.




              5,00


4.7


w.c. sink 




              1,00
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 


____________τ.μ._

4.7.1


w.c. ανδρών




              3,00
4.7.2


w.c. γυναικών



              3,00


4.8


βιβλιοστάσιο




            35,00

4.9


γραφεία




            14,00

4.9.1


γραφεία




            19,00

4.10


διάδρομος




            44,00

4.11


αποθήκη υλικών



            21,00

4.12


αποθήκη κουστουμιών 1


            13,00

4.13


αποθήκη κουστουμιών 2


            13,00

4.14


πλυντήριο         



              2,00

4.15


w.c. 





              2.00

4.15.1


sink





              1,00

4.16


διάδρομος




              3,00

4.17


w.c. α.μ.ε.α.




              5,00

4.18


εργαστήριο ραφής κουστουμιών 

            85,00


συνολικό εμβαδόν 1ου υπόγειου ορόφου:
                     400,00
3.1.5
2ος  υπόγειος όροφος, εργ/ρια σκηνικών (στάθ. -6.92)    Σχέδιο: Ε-Α7
κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 



              τ.μ._

5.1


χώρος κίνησης



            43,00

5.2


διάδρομος




              6,00

5.3


μηχανοστάσιο ανελκυστήρα 1
                         5,00


5.4


μηχανοστάσιο ανελκυστήρα 2
                         5,00

5.5


sink





              4,00
5.6


αποδυτήρια γυναικών


            10,00

5.6.1


διάδρομος




              1,00

κωδικός χώρου

ονομασία χώρου 


____________τ.μ._

5.6.2


ντους





              2,00


5.6.3


w.c.





              2,00


5.7


αποδυτήρια ανδρών

                         8,00


5.7.1


ντους





              2,00


5.7.2


w.c.





              2,00
5.8


w.c. α.μ.ε.α.




              5,00
5.9


αποθήκη/εργαστήριο σκηνικών

          272,00
5.9.1


αποθήκη

  


            18,00

5.10


πυροσβεστικό συγκρότημα

                       28,00

5.11


δεξαμενή νερού πυρόσβεσης

            14,00

5.12


ψυχροστάσιο/υδροστάσιο


           52,00

5.13


διάδρομος

                                            15,00

5.14


χώρος Η/Ζ
                                                       26,00

5.15


χώρος UPS και μπαταριών 
                       21,00

5,16


αποθήκη συντηρητή


                       35,00


συνολικό εμβαδόν 2ου υπόγειου ορόφου:                         576,00
3.1.6
Συνολικό εμβαδόν ορόφων

Το μικτό / καθαρό εμβαδόν των ορόφων έχει ως εξής:
         όροφος

μικτό εμβαδόν τ.μ.
         καθαρό εμβαδόν τ.μ.
2ος Υπόγειος όροφος:

765,09 


576,00 
1ος Υπόγειος όροφος:

692,66 


400,00 
Ισόγειος όροφος:


809,97  


564,00 
1ος Υπέργειος όροφος:

708,75  


603,00 
2ος Υπέργειος όροφος:

301,20 


189,00 



                  3.277,67   

        2.332,00 
Σημείωση 1:  Στο καθαρό εμβαδόν εκτός των τοίχων, κλπ δομικών στοιχείων, δεν συμπεριλαμβάνονται οι κλίμακες, ανελκυστήρες, ράμπες και λοιποί ανάλογοι χώροι. 
Σημείωση 2: Στο Διάγραμμα Κάλυψης υπολογίζονται μόνο οι χώροι που προσμετρούνται είτε στην Κάλυψη είτε στο Συντελεστή Δόμησης, που κατά περίπτωση διαφέρουν από το σύνολο του δομημένου χώρου. 
5.
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Το κτίριο του Θεάτρου και της Πινακοθήκης χαρακτηρίζεται ως ειδικής λειτουρ-γίας οικοδομικός οργανισμός. Η ενσωμάτωση του διατηρητέου διωρόφου κτιρίου, όπως και της όψης του ισογείου κτιρίου των παλιών αποθηκών, στο σύνολο του οικοδομικού συγκροτήματος, το καθιστούν ιδιαίτερα σύνθετο οικοδομικό έργο. 
Εκτός των απαραίτητων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων που εξασφαλί-ζουν στο κτίριο τις βασικές λειτουργίες (φωτισμό, κλιματισμό, ενεργητική πυρο-προστασία, κλπ.) έχουν προβλεφτεί ειδικές εγκαταστάσεις που απαιτούνται για την λειτουργία ενός σύγχρονου θεάτρου (λειτουργία σκηνής, ειδικοί φωτισμοί, ρύθμιση ήχου, πραγματοποίηση προβολών, κ.λπ.) 
Τέλος προβλέπεται δυνατότητα η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στο δώμα του κτιρίου, επί μεταλλικό φορέα. Προβλέπεται επίσης και χώρος για την εγκατάσταση των αντίστοιχων συσσωρευτών στον Β’ Υπόγειο όροφο.
5.1.
Αντιμετώπιση του «διατηρητέου κτιρίου»
Από το διώροφο κτίριο θα κρατηθούν μόνο οι εξωτερικοί τοίχοι, οι οποίοι θα συντηρηθούν έτσι ώστε αφενός να αποκτήσουν στατική επάρκεια και αφετέρου να αποδοθεί στο κτίριο η αρχική εξωτερική του εμφάνιση. Επιπλέον θα κατά-σκευασθεί ένας υπόγειος όροφος, που θα συνδεθεί με το νέο κτίριο του Θεάτρου. 
Κατά την εκσκαφή από τη στάθμη 0.00 έως και την στάθμη διαμόρφωσης του δαπέδου του υπογείου ορόφου (-3,30 πλέον θεμελιώσεις), θα γίνει υποστήριξη των λιθοδομών με πασσαλοσανίδες, οι οποίες με την πρόοδο των εκσκαφών θα βυθίζονται στο έδαφος, συγκρατώντας τους τοίχους του κτιρίου, εσωτερικά και εξωτερικά, όπου απαιτείται. Εσωτερικά της υπάρχουσας τοιχοποιίας (λαμβάνοντας υπόψη και την μορφή της θεμελίωσης του κτιρίου) θα κατασκευαστεί περιμετρικό τοιχίο από οπλισμένο σκυρόδεμα πάχους 20εκ. με πιθανό εγκλωβισμό και των πασσαλοσανίδων. Στο τοιχίο αυτό θα εδραστεί ο μεταλλικός φορέας που θα φέρει τα δάπεδα που θα δημιουργηθούν εντός του κτιρίου στις στάθμες 0.16 και 4,68. Λογίζεται ως 0.00 το διαμορφωμένο ρείθρο της οδού Αντ. Πετραλιά.
Εξωτερικά θα πραγματοποιηθούν όλες οι εργασίες που απαιτούνται για την αποκατάσταση και επαναφορά των όψεων του κτιρίου στην αρχική τους μορφή. Οι τεχνικές αποκατάστασης θα γίνουν σύμφωνα με τις αρχικές τεχνικές δόμησής του.  Ειδικότερα θα αποξηλωθεί το περιμετρικό σενάζ-στέψη από οπλισμένο σκυρόδεμα που έχει κατασκευαστεί στη βάση της στέγης του κτιρίου και θα καθαιρεθούν τα δάπεδα των εξωστών που έχουν ανακατασκευαστεί με οπλισμένο σκυρόδεμα, σε νεώτερη φάση. Στη συνέχεια θα αποκατασταθεί το βροντάλι με τον τρόπο που έχει κατασκευαστεί το βροντάλι της συνεχόμενης αποθήκης, που διατηρείται στην αρχική του μορφή, δηλαδή με οπτούς πλίνθους, ενώ στη θέση του καθαιρεμένου σενάζ θα κατασκευαστεί εσωτερικό οπλισμένο σενάζ, με την αφαίρεση ορισμένων λίθων, μέχρι τη μέση του πάχους του τοίχου. 

Τα δάπεδα των εξωστών θα ανακατασκευαστούν με ξύλινα στοιχεία, κατάλληλων διαστάσεων και φέρουσας ικανότητας, σε συνδυασμό με τον μεταλλικό φορά και τα αντίστοιχα κιγκλιδώματα.
Τα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων θα αποκατασταθούν στην αρχική τους μορφή. Κατά τη φάση της κατασκευής θα διατηρηθούν «μάρτυρες» ώστε να αποτελέσουν ασφαλή δείγματα για τους τεχνίτες και τον επιβλέποντα μηχανικό. Τα στοιχεία αυτά θα γίνουν με τη μέθοδο του «τραβηχτού» σοβά. 

Η στέγη θα ανακατασκευαστεί πλήρως δεδομένου ότι έχει καταρρεύσει.
Θα κατασκευαστεί από πριστή ξυλεία κωνοφόρων αρίστης ποιότητας, χωρίς ρηγματώσεις ή ρόζους (ζευκτά, τεγίδες, επιτεγίδες, σανίδωμα), ενώ θα εγκατα-σταθεί και η κατάλληλη υγρομόνωση και θερμομόνωση. Η στέγη εσωτερικά θα είναι ορατή. 

Τα εξωτερικά κουφώματα θα αντικατασταθούν από ίδιου σχεδίου, ξύλινης κατασκευής. 

5.1.1
Επισκευή της λιθοδομής
Λεπτομερής καθαρισμός των αρμών της λιθοδομής, όπου έχει συντελεστεί αποσάθρωση του συνδετικού κονιάματος και αρμολόγηση των λίθων με ισχυρή τσιμεντοκονία των 600χγρ. τσιμέντου. Σε περίπτωση ρωγμών θα επισκευαστούν με τσιμεντενέσεις ή τζινέτια.  
5. 1.2
Επιχρίσματα
Κατασκευή νέων εξωτερικών τριπτών επιχρισμάτων. Κατασκευή νέων τραβη-χτών επιχρισμάτων, με τη βοήθεια μεταλλικών τύπων, πιστών αντιγράφων των υπαρχόντων, σύμφωνα με τα σχέδια αποτύπωσης και τους επί τόπου «μάρτυρες». Η κατασκευή θα πραγματοποιηθεί παρουσία του επιβλέποντος μηχανικού και σύμφωνα με τις υποδείξεις του. 

5.1.3
Μονώσεις

Το σανίδωμα της στέγης θα επικαλυφθεί από ασφαλτώπανο και μετά θα τοποθετηθεί η νέα επικεράμωση. Όλοι οι ντερέδες θα καλυφθούν με φύλλο μολύβδου πάχους 2μμ. Και πλάτους κατάλληλου ώστε να εισχωρεί τουλάχιστον 20εκ. κάτω από τα κεραμίδια. Θα τοποθετηθεί και η κατάλληλη μόνωση σύμφωνα με την μελέτη ΕΝΑΚ.
5.1.4
Επικαλύψεις

Η επικεράμωση θα γίνει με βυζαντινού τύπου κεραμίδα, κολυμβητά σε ασβεστοτσιμεντοκονίαμα. 

5.1.5
Κουφώματα

Θα κατασκευαστούν νέα εξωτερικά ξύλινα κουφώματα πανομοιότυπα εκείνων που θα καθαιρεθούν. Τα εξωτερικά κουφώματα θα κατασκευαστούν από ξυλεία Oregon. Όλα τα ξύλινα στοιχεία του κτιρίου θα υποστούν πριν την συναρμο-λόγησή τους και την τοποθέτησή τους τις απαραίτητες προεργασίες και επεξερ-γασίες, προκειμένου να είναι απαλλαγμένα και προστατευμένα από μύκητες και έντομα. Στα τζαμιλίκια θα τοποθετηθούν διπλοί υαλοπίνακες.
5.1.6
Κιγκλιδώματα

Τα μεταλλικά κιγκλιδώματα θα συντηρηθούν. Θα αντικατασταθούν τμήματά τους που έχουν σημαντικές φθορές, χωρίς να αλλοιωθεί η αρχική τους μορφή. 
5.1.7
Χρωματισμοί

Διπλή επάλειψη όλων των ξύλων με μυκητοκτόνο-εντομοκτόνο. 

Προετοιμασία των επιχρισμάτων για χρωματισμούς (αστάρωμα-καθάρισμα).
Προετοιμασία ξύλινων επιφανειών για βερνίκωμα (τρίψιμο-στοκάρισμα).

Προετοιμασία σιδηρών επιφανειών για χρωματισμούς (καθαρισμός με σμιριδό-πανο, δύο στρώσεις μινίου).

Χρωματισμοί εξωτερικών και εσωτερικών επιχρισμένων επιφανειών με ακριλικό χρώμα.

Βερνίκωμα ξύλινων επιφανειών, σατινέ σε δύο στρώσεις μετά από προετοιμασία αυτών (κουφώματα). 

Βερνικοχρωματισμοί ξύλινων επιφανειών σε δύο στρώσεις. 

Βερνίκωμα ξύλινων δαπέδων, σατινέ σε τρεις στρώσεις (προετοιμασία, απόξεση της επιφάνειας, καθάρισμα, στοκάρισμα, 1η στρώση, τρίψιμο και καθάρισμα, 2η στρώση όπως η πρώτη και 3η τελική). 

Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών σε δύο στρώσεις, μετά από αντισκο-ρική επεξεργασία.

Γενικά οι χρωματισμοί θα γίνουν έντεχνα, με προσοχή και άριστα υλικά. 

Τα βερνίκια των δαπέδων θα έχουν πολύ καλές μηχανικές ιδιότητες, θα  είναι σκληρής επιφάνειας ώστε να αντέχουν στις τριβές, με ελαστικότητα και αντοχές στις χημικές επιδράσεις. 

5.2 
ΣΥΝΤΟΜΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ (νέο κτίριο)
Τα υλικά των τελειωμάτων των διαφόρων χώρων περιλαμβάνονται στους Πίνακες Τελειωμάτων που είναι ενσωματωμένοι στα αντίστοιχα σχέδια των κατόψεων των ορόφων.

Στα σχέδια των αναπτυγμάτων των χώρων υγιεινής προσδιορίζεται ο τρόπος τοποθέτησης των πλακιδίων και των διαφόρων λειτουργικών στοιχείων.

Στους πίνακες των εσωτερικών και εξωτερικών κουφωμάτων υποδεικνύονται τα λειτουργικά και δομικά χαρακτηριστικά των διαφόρων τύπων των κουφωμάτων που προτείνονται για κάθε χώρο.

Όπου απαιτείται υπάρχει ειδικό κατασκευαστικό σχέδιο λεπτομερειών.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Τα προτεινόμενα χρώματα, για τις εξωτερικές επιφάνειες του κτιρίου, όσο και για τους κύριους χώρους του Θεάτρου (Πλατεία, φουαγιέ) υποδεικνύονται στα τρισδιάστατα σχέδια της μελέτης. Σε κάθε περίπτωση συνιστάται η συνεργασία με τον μελετητή.
5.2.1
Δάπεδα

Στους χώρους κυκλοφορίας του θεάτρου (τα Φουαγιέ και το ισόγειο τμήμα της Πινακοθήκης) θα επιστρωθούν με μάρμαρο τύπου Δεματίου. 

Οι χώροι των καμαρινιών, τα γραφεία και οι διάδρομοι που βρίσκονται στο χώρο των παρασκηνίων θα επιστρωθούν με εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο βιομηχα-νικό δάπεδο γκρίζου χρώματος. 

Οι χώροι υγιεινής θα επιστρωθούν με κεραμικά πλακίδια. 

Οι χώροι της Σκηνής και της Πινακοθήκης στους ορόφους θα επιστρωθούν με ξύλινο δάπεδο βιδωτό πάνω σε κόντρα πλακέ θαλάσσης. 

Η Πλατεία, ο Εξώστης, τα γραφεία των μεταφραστών, κ.λπ. θα επιστρωθούν με laminate, που είναι ηχοαπορροφητικό υλικό αντοχής.

Ο διάδρομος κυκλοφορίας και λοιπά στοιχεία, όπως στα σχέδια λεπτομερειών, θα επιστρωθούν με σχάρα μεταλλική τύπου orsogril.
5.2.2
Σοβατεπί
Θα χρησιμοποιηθούν μεταλλικά σοβατεπί σε όλους τους χώρους που θα επιστρωθούν με μάρμαρο ή βιομηχανικό δάπεδο.

Ξύλινο σοβατεπί θα χρησιμοποιηθεί στους χώρους που τα δάπεδα θα είναι επιστρωμένα με laminate.
5.2.3
Τελειώματα τοίχων

Πλαστικό χρώμα σε γυψοσανίδα και πλαστικό χρώμα σε σπατουλαριστό τοίχο, σύμφωνα με τον Πίνακα τελειωμάτων. Π.χ. στα Φουαγιέ θα χρησιμοποιηθεί πλαστικό χρώμα σε σπατουλαριστό τοίχο, στους διαδρόμους και άλλους βοηθητικούς χώρους θα χρησιμοποιηθεί πλαστικό χρώμα σε γυψοσανίδα. 
Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν με κεραμικά πλακίδια. Η αίθουσα της Πλατείας και του Εξώστη θα επενδυθεί με καπλαμά ξύλου, ειδικού σχεδιασμού. 

5.2.4
Ψευδοροφές                             

Η ψευδοροφή της Πλατείας θα διαμορφωθεί με γυψοσανίδα ειδικού σχεδίου, που θα αναρτηθεί σε μεταλλικό φορέα και στην οποία θα ενταχθούν στοιχεία κρυφού φωτισμού και κλιματιστικών στομίων.
Σημείωση: Θα δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην επίτευξη των σφαιρικών επιφανειών της ψευδοροφής. Για τον λόγο αυτό θα χρησιμοποιηθούν τα κατάλληλα υλικά επικάλυψης, όπως π.χ. εύκαμπτη γυψοσανίδα.
Οι ψευδοροφές των Φουαγιέ θα διαμορφωθούν επίσης με γυψοσανίδα ειδικού σχεδίου, στις οποία θα ενταχθούν στοιχεία κρυφού φωτισμού. 
Οι ψευδοροφές των καμαρινιών, αιθουσών πρόβας, γραφείων, κλπ. θα κατα-σκευαστούν από γυψοσανίδες.

Οι ψευδοροφές των χώρων υγιεινής θα κατασκευαστούν από ανθυγρές γυψοσανίδες.

Οι Οροφές των αποθηκών, χώρων Η/Μ εγκαταστάσεων, κ.λπ. εργαστηρίων, θα είναι απλής βαφής με τσιμεντόχρωμα σε επιμελημένο ξυλότυπο.
5.2.5
Εξωτερικές όψεις του κτιρίου
Η νότια και η δυτική όψη του κτιρίου θα είναι σοβατισμένες και βαμμένες με ακριλικό χρώμα. 

Η βόρια και η ανατολική όψη του κτιρίου θα επενδυθούν με φυσικές πλάκες ιζηματογενούς σύστασης και υποκίτρινου χρώματος . Οι πλάκες θα στηρίζονται σε σύστημα ανάρτησης που θα αποτελείται από κατακόρυφους δοκούς (ορθοστάτες) και οριζόντιες μεταλλικούς δοκούς στήριξης των πλακών. Οι πλάκες θα στηρίζονται σε τέσσερα σημεία. 

Στο κενό ανάμεσα στους ορθοστάτες του καννάβου στήριξης των πλακών θα τοποθετηθεί η θερμομονωτική στρώση. 

Τα κουφώματα θα είναι αλουμινίου τύπου Alumil, έγχρωμα. Το χρώμα θα επιλεγεί από την επίβεψη.
5.2.6 Γενικές παρατηρήσεις

Όπου στη παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή σε οποιοδήποτε τεύχος της σύμβασης αναφέρεται ο όρος «ενδεικτικός τύπος» για ορισμένες κατασκευές, συσκευές, υλικά ή μηχανήματα, διευκρινίζεται ότι αυτό αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισμό των επιθυμητών ιδιοτήτων των διαφόρων πιο πάνω υλικών και την ποιότητα τους, σε καμία δε περίπτωση δεν δεσμεύει τον εργολάβο. Ο εργολάβος μπορεί να χρησιμοποιήσει ισοδύναμο υλικό, οποιουδήποτε κατασκευαστή, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και ύστερα από την έγκριση της επίβλεψης. 

Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή και σε οποιοδήποτε τεύχος της μελέτης και της σύμβασης κατασκευής του έργου αναφέρεται ο όρος "προβλέπεται" ή "θα προβλεφθεί", για οποιαδήποτε κατασκευή, προμήθεια, υλικό κ.λ.π., νοείται ότι τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο του έργου και υποχρέωση του αναδόχου και η αντίστοιχη δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 

Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της επιστήμης, της τέχνης και τεχνικής και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. 

Για κάθε υλικό, συσκευή, ή μηχάνημα για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει εγγύηση, αυτή θα δοθεί με μέριμνα του αναδόχου στο Δήμο Ήλιδας και για τον χρόνο που προβλέπεται. 
Αναπόσπαστο στοιχείο της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής αποτελούν τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου.  
6. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ

Γενικές παρατηρήσεις
Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή σε οποιοδήποτε τεύχος της σύμβασης, αναφέρεται ο όρος «ενδεικτικός τύπος» για ορισμένες κατασκευές, συσκευές, υλικά ή μηχανήματα, διευκρινίζεται ότι αυτό αποσκοπεί στον σαφέστερο καθορισμό των επιθυμητών ιδιοτήτων των διαφόρων πιο πάνω υλικών και την ποιότητα τους, σε καμία δε περίπτωση δεν δεσμεύει τον εργολάβο. Ο εργολάβος μπορεί να χρησιμοποιήσει ισοδύναμο υλικό, οποιουδή-ποτε κατασκευαστή, με τις αντίστοιχες ιδιότητες και ύστερα από την έγκριση της επίβλεψης. Όπου στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή ή/και σε οποιοδήποτε τεύχος της μελέτης και της σύμβασης κατασκευής του έργου αναφέρεται ο όρος "προβλέπεται" ή "θα προβλεφθεί", για οποιαδήποτε κατασκευή, προμήθεια, υλικό κ.λ.π., νοείται ότι τα παραπάνω αποτελούν αντικείμενο του έργου και υποχρέωση του αναδόχου και η αντίστοιχη δαπάνη περιλαμβάνεται ανηγμένα στο οικονομικό αντικείμενο της σύμβασης. 
Ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί το κάθε υλικό θα ανταποκρίνεται πλήρως στα δεδομένα της επιστήμης, της τέχνης και τεχνικής και ιδιαίτερα τα εξειδικευμένα υλικά θα χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή τους, έτσι ώστε η κατασκευή να είναι άρτια από κάθε άποψη. 

Για κάθε υλικό, συσκευή, ή μηχάνημα για τα οποία ο κατασκευαστής δίνει εγγύηση, αυτή θα δοθεί με μέριμνα του αναδόχου στο Δήμο Αρχαίας Ολυμπίας και για τον χρόνο που προβλέπεται. 

Τα κεφάλαια των οικοδομικών εργασιών που αναπτύσσονται παρακάτω είναι τα ακόλουθα:
α/α
ΕΡΓΑΣΙΕΣ__________________________________________________
6.01 
Χωματουργικά

6.02 
Σκυροδέματα

6.03 
Υποβάσεις

6.04 
Τοιχοδομές

6.05 
Μονώσεις (Θερμοϋγρομονώσεις)

6.06 
Επιστρώσεις

6.07 
Επενδύσεις τοίχων

6.08 
Επιχρίσματα

6.09 
Αρμοί διαστολής - διακοπής

6.10 
Κουφώματα

6.11 
Υαλοπίνακες

6.12 
Σταθερός εξοπλισμός 
6.13 
Ψευδοροφές

6.14 
Χρωματισμοί

6.15
Μεταλλικές κατασκευές

6.16 
Πάνελ αλουμινίου
6.17
Σύστημα σκίασης οροφής Πινακοθήκης
6.18
Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου
6.1. 
Χωματουργικά: Το τμήμα αυτό αφορά στην εκτέλεση όλων των εργασιών εκσκαφής, αντιστήριξης, αφαίρεσης τυχόν ύδατος και συναφών εργασιών, σχετικών με τα υποστρώματα των κτιριακών εγκατα​στά​σεων και του περιβάλλοντα χώρου. Οι διάφορες στάθμες των χώρων και λοιπών κατασκευών που αναφέρονται πιο πάνω, θα γίνουν σύμφωνα με τις στάθμες που ορίζονται στα αντίστοιχα σχέδια και τις οδηγίες του επιβλέποντα. 
6.2. 
Σκυροδέματα: Λεπτομερέστερα το θέμα των σκυροδεμάτων αναπτύσ-σεται στην Τεχνική Περιγραφή των Στατικών.  Όσον αφορά τους ξυλοτύπους επισημαίνονται τα εξής: 
α. Φαλτσογωνιές: Σε όλες τις εξωτερικές ακμές των εμφανών στοιχείων της κατασκευής, θα τοποθετηθούν φαλτσογωνιές πλαστικές ή ξύλινες διαστάσεων 2 Χ 2εκ. στο ξυλότυπο και σύμφωνα με τα σχέδια, της μελέτης. 
β. Ξυλότυποι εμφανούς σκυροδέματος: Για την κατασκευή του ξυλοτύπου εμφανούς σκυροδέματος θα χρησιμοποιηθούν σανίδες κατάλληλες ώστε οι μορφές που προκύπτουν να ταιριάζουν με την μορφολογία του κτηρίου.   
6.3. 
Υποβάσεις: Το κεφάλαιο αυτό αφορά στις εργασίες κατασκευής υποβάσεων (όπου απαιτηθούν) στις εργασίες έξω από τα περιμετρικά τοιχία. Η υπόβαση θα είναι ενιαία και θα αποτελείται από τις εξής στρώσεις, από κάτω προς τα πάνω, εγκιβωτισμένες σε τοιχία. 
Επίχωση με καθαρά χώματα πάνω στο φυσικό ή τεχνητό έδαφος, κατά στρώσεις 30εκ. συμπιε​ζό​μενων με μηχανικό δονητή και με σύγχρονη διαβροχή με νερό.  
Στρώση 30εκ. σκύρων οδοστρωσίας (Π. Τ .Π. Ο 180 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) πάνω στη διαμορφούμενη τελική επιφάνεια του χώματος που αναφέρεται πιό πάνω. 

Στρώση 10εκ. με 3 Α (υλικό της Π.Τ.Π. 0155 του ΥΠ.ΠΕ.ΧΩ.ΔΕ) συμπυκνωμένο τουλάχιστον μέχρι 95% της δοκιμής PROCTOR. 

Στρώση σκυροδέματος C-12/15 πάχους 10εκ. στο οποίο έχει προστεθεί στεγανωτικό μάζας, οπλισμένο με ένα πλέγμα Τ 131 κάτω. 

Υγρομόνωση πλάκας  Β’ υπογείου (γενικής κοιτόστρωσης): στην επιφάνεια του συμπιεσμένου εδάφους θα τοποθετηθεί γεωύφασμα διαχωρισμού 300 gr/τ.μ. Στη συνέχεια επίχωση με κοκκώδες υλικό πάχους 30 εκ. συμπυκνωμένο. Ακολουθεί επίστρωση με σκυρόδεμα C10/15 πάχους 10 εκ. Ακολουθεί η θεμελίωση του κτηρίου (γενική κοιτόστρωση C20/55 πάχους 100 εκ. ή όσο προβλέπεται από την στατική μελέτη). Όλα τα σκυροδέματα κάτωθεν της επιφάνειας του φυσικού εδάφους (περιμετρικά τοιχία υπόγειων χώρων, κλπ.), καθώς και η πλάκα της γενικής κοιτόστρωσης θα εμπεριέχουν πρόσμικτο στεγανωτικό τύπου Penetron Admix ή αντίστοιχο, σε αναλογία σύμφωνα με τις προδιαγραφές του υλικού.

Εξωτερικά από τα υπόγεια τοιχία και περιμετρικά όλου του κτιριακού δομήματος, όπου είναι δυνατόν, θα γίνουν οι εξής εργασίες εξυγίανσης: 

Κατασκευή /επισκευή της περιμετρικής τάφρου με ελάχιστο πλάτος 50εκ.* στον πυθμένα της και 70-80εκ.* στην επιφάνεια της. Ο πυθμένας της τάφρου τοποθετείται κατά 30 εκ. πιο χαμηλά από την κάτω στάθμη των 20εκ. πάχους των σκύρων οδοστρωσίας της προηγουμένης παραγράφου. 

Η τάφρος γεμίζεται με λιθοριπή μέχρι 20εκ. χαμηλότερα από την οριστική στάθμη του περιβάλλοντος χώρου. Πάνω από τα σκύρα  διαστρώνεται σκυρόδεμα C12 /15 πάχους 10εκ. 

Στον πυθμένα της τάφρου και σε ύψος 10εκ. πιο πάνω απ' αυτόν, τοποθετούνται σε σειρά πάνω στα σκύρα αποστραγγιστικοί πλαστικοί σωλήνες τύπου ITALWELL με εξωτερική διάμετρο 50εκ. διάτρητοι κατά τα 3/4 της επιφανείας τους (στραγγιστήρες) και με κλίση 0,5% προς την πιο κατάλληλη εξωτερική πλευρά. Ο τρόπος απομάκρυνσης των υδάτων των στραγγιστηρίων, όπου υπάρχει τέτοιο θέμα, αντιμετωπίζεται από την μελέτη, καθώς και από την επίβλεψη του έργου. 

Σημ.(*):
Τα μεγέθη είναι ενδεικτικά. Στην πραγματικότητα θα περιοριστεί η κατασκευή από τις υπάρχουσες διαστάσεις. 

6.4. 
Τοιχοδομές 
6.4.1
Εξωτερικές τοιχοδομές: Τοιχοδομή με επίχρισμα και στις δύο πλευρές και θερμομόνωση. Η κατασκευή περιλαμβάνει (από το εσωτερικό προς το εξωτερικό) τοίχο μπατικό με οπτόπλινθους 18Χ15Χ35εκ., τη θερμομόνωση από πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης πάχους 5εκ. (ή ότι προβλέπεται από την μελέτη ΕΝΑΚ) και τοίχο μπατικό με οπτόπλινθους 18Χ15Χ35εκ.
6.4.2
Εσωτερικές τοιχοδομές 

Προβλέπονται κατά κανόνα, και σύμφωνα με τα σχέδι:

α.   Μπατικοί με οπτόπλινθους 18Χ15Χ35εκ. 

β. Δρομικοί και ορθοδρομικοί συνολικού πάχους 25εκ. με οπτόπλινθους 6Χ9Χ19εκ. και ηχομόνωση 5εκ. 
γ. Δρομικός + δρομικός πάχους 30εκ. με οπτόπλινθους 6Χ9Χ19εκ. και 15Χ18Χ35εκ.

Οι εσωτερικοί τοίχοι του μηχα​νοστασίου, σύμφωνα με τον κανονισμό της Πυροπροστασίας. 

6.4.3
Γενικά για την κατασκευή των τοιχοδομών 

α. Στην περίπτωση των τοιχοδομών κατασκευάζονται σενάζ ύψους 20εκ. ανά 1,50μ. ύψους  (και αναλόγως του ελεύθερου ύψους του τοίχου και σε μικρότερα ή και μεγαλύτερα τμήματα του, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης). 

β. Σενάζ τοποθετούνται πάντα στις ποδιές των παραθύρων και τα πρέκια των θυρών. 

γ. Η έδραση κάθε εξωτερικού τοίχου από τούβλο που γειτονεύει συνεπίπεδα με δώμα ή πλα​τύ​σκαλο, γίνεται πάνω σε βάση από σκυρόδεμα C-12, πλάτους όσο ο αντίστοιχος τοίχος και ύψους τουλάχιστον 10εκ. ψηλότερο από την οριστική εξωτερική στάθμη. 

δ. Η στήριξη της θερμομόνωσης στις τοιχοδομές αναφέρεται στο κεφάλαιο της θερμομόνωσης.
6.4.4
Προκατασκευασμένα διαχωριστικά τοιχοπετάσματα

Χρησιμοποιούνται στη διαμόρφωση των χώρων εργασίας (γραφείων, κ.λπ.) σύμφωνα με τους αντίστοιχους πίνακες της μελέτης. Τα προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα πρέπει να έχουν τέλεια τεχνική υποδομή, πιστοποιημένες μετρήσεις από αναγνωρισμένα εργαστήρια, π.χ. Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνεί-ου, για τον προσδιορισμό του «Δείκτη Ηχομείωσης»,  εγγύηση καλής λειτουργίας και άριστη εμφάνιση.  Θα πρέπει να έχουν πολύ καλή εφαρμογή, άψογο φινίρισμα και ευθυγραμμισμένες επιφάνειες των διαφόρων στοιχείων πλήρωσης. Ταυτόχρονα θα πρέπει να επιτρέπουν την εγκατάσταση και την επέκταση των εσωτερικών ηλεκτρονικών δικτύων και την πιθανή αναδιαρρύθμιση των χώρων. Το σύστημα των τοιχοπετασμάτων θα πρέπει να αποτελείται από τα ακόλουθα τυποποιημένα στοιχεία: 

1ο Σκελετός: Να αποτελείται από διατομές αλουμινίου πλάτους 70χιλστ. με κάθετους ορθοστάτες, οριζόντια στοιχεία καθώς και μεταλλικούς στρωτήρες. Οι κολώνες υποβοηθούνται από ρεγουλατόρους οροφής-δαπέδου ώστε να επιτυγχάνεται τέλεια στήριξη. Οι τραβέρσες φέρουν ειδικούς ταχυσυνδετήρες, που βοηθούν την ένωσή τους με τις κολώνες. Οι μεταλλικοί στρωτήρες τοποθετούνται περιμετρικά του σκελετού, σε οροφή, δάπεδο και στα άκρα του χωρίσματος, επιτυγχάνοντας την αφομοίωση των οικοδομικών ανομοιομορφιών. 
2ο Συνδέσεις: Το δομικό σύστημα θα πρέπει να παρέχει την δυνατότητα πολλών επιλογών στις γωνιακές και κομβικές συνδέσεις. Κάθε σύνδεση θα πρέπει να δύναται να τροποποιείται, προσθέτοντας ή αφαιρώντας κατευθύνσεις και στοιχεία, χωρίς να επηρεάζονται τα υπόλοιπα τμήματα της κατασκευής που καταλήγουν στον σύνδεσμο. 

3ο Πάνελ: Τα πάνελ θα είναι από μοριοσανίδα επενδυμένη με καπλαμά. Θα πρέπει να κουμπώνουν/ξεκουμπώνουν  στον σκελετό με τρόπο που να υποστηρίζουν τις πιθανές μετατροπές της διαρρύθμισης ή της καλωδιακής εγκατάστασης. Το συνολικό πάχος του τοιχοπετάσματος θα είναι περίπου 100χιλστ.  Στη βάση του τοιχοπετάσματος θα τοποθετεί πάνελ, ύψους 15εκ. που θα παρέχει τη δυνατότητα διαρκών μεταβολών στις εγκαταστάσεις των πριζών και τις διέλευσης καλωδίων. 

4ο Πλαίσια - Κρύσταλλα: Τα πλαίσια των τοιχοπετασμάτων αποτελούνται από προφίλ αλουμινίου με κατάλληλη διατομή ώστε να δέχεται εσωτερικά περσίδες. Τα κρύσταλλα θα είναι διαφανή, πάχους 4-5χιλστ. και θα πλαισιώνονται από διατομή αλουμινίου βαμμένη με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου. Θα κουμπώνουν και στις δύο πλευρές του σκελετού δημιουργώντας κενό μεταξύ τους. Η επιφάνεια των κρυστάλλων θα είναι απόλυτα ευθυγραμμισμένη με την επιφάνεια των πάνελ. Θα συγκρατούνται στα πλαίσια με εσωτερικά -μη ορατά- λάστιχα. 
5ο Ηχομόνωση: Στην εφαρμογή των υλικών παρεμβάλλονται μονωτικά υλικά για την επίτευξη καλλίτερης ηχομόνωσης. Τέτοιο υλικό μπορεί να είναι ο πετροβάμβακας, που σε συνδυασμό με ειδικό σφραγιστικό υλικό που τοποθετείται στις ενώσεις μεταξύ των μεταλλικών στοιχείων και των εξωτερικών επιφανειών, θα πρέπει να επιτυγχάνεται ηχοπροστασία της τάξεως των 43-48 db. Στους στρωτήρες εγκαθίσταται ειδικό ελαστικό παρέμβασμα, διπλής εφαρμογής, που εξασφαλίζει μόνωση στα σημεία επαφής του με τις επιφάνειες του κτηρίου (οροφή-δάπεδο). 
6ο Περσίδες: Στο κενό μεταξύ των δύο κρυστάλλων τοποθετούνται περσίδες, χρώματος επιλογής της επίβλεψης.  Οι περσίδες θα περιστρέφονται με την βοήθεια διακόπτη. 

7ο Πόρτες: Θα τοποθετηθούν, στα ανοίγματα των διαχωριστικών, ξύλινες πρεσσαριστές πόρτες με επένδυση καπλαμά (ίδια με την επένδυση των πάνελ). Το πάχος θα πρέπει να είναι 40χιλστ. Η πόρτα θα έχει επίπεδη επιφάνεια και θα αποτελείται από πλαίσιο λευκής ξυλείας εμπλουτισμένη με κυψελωτό υλικό.  Οι πόρτες θα έχουν πλάτος 0,85-0,90μ. και ύψος 2,08-2,10μ. 

8ο Χρωματισμοί: Τα μεταλλικά στοιχεία της κατασκευής θα είναι βαμμένα  με ηλεκτροστατική βαφή φούρνου, σε γκρί σκούρο.  Οι πόρτες θα είναι ίδιου χρώματος με τα πάνελ. Το χρώμα των περσίδων θα επιλεγεί από την επίβλεψη. 
6.5. 
Μονώσεις (Θερμο/Υγρομωνόσεις) 

Η κατασκευή των θερμοϋγρομονώσεων του κτιρίου και η επιλογή των διαφόρων υλικών φαίνε​ται στα σχέδια λεπτομερειών.  Γενικότερα κατά την κατασκευή των θερμοϋγρομονώσεων θα πρέπει να προσεχθούν τα παρακάτω: 

Οι εργασίες της υγρομόνωσης και θερμομόνωσης θα πρέπει να αρχίσουν το συντομότερο δυνατόν μετά το τελείωμα των εργασιών αποξήλωσης των διαφόρων μονωτικών υλικών που είναι σε χρήση σήμερα στα δώματα. 

Θα πρέπει να επιλεγούν καλές καιρικές συνθήκες κατά την διάστρωση των θερμοϋγρομονωτικών υλικών. Η στεγάνωση θα πρέπει να εφαρμοσθεί σε εντελώς στεγνές επιφάνειες. Σε περίπτωση βροχής, πρέπει αυτές να αφεθούν να στεγνώσουν καλά. Τα συνεργεία της θερμοϋγρομόνωσης θα πρέπει να είναι ειδικευμένα και να ακολουθούν τις προδιαγραφές των κατασκευαστών των προϊόντων, όπως επίσης και τις οδηγίες της επίβλεψης. 
6.5.1
Υγρομόνωση βατών δωμάτων
Επάλειψη με ασφαλτικό γαλάκτωμα τύπου CX-l της CERESIT

Στη πλάκα από οπλισμένο σκυρόδεμα ακολουθείται η παρακάτω  διαδικασία:

Πρώτα καθάρισμα και μερεμέτισμα με ταχύπηκτο τσιμέντο τύπου CX-l της CERESIT, μετά πεταχτό με πρόσμικτο τύπου CC-81 της CERESIT, και τέλος τσιμεντοκονία με πρόσμικτα τύπου CC-81 και CC-93 της CERESIT, σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, ή ισοδύναμο υλικό και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή του.

Κατασκευή θερμομόνωσης (βλ. παρ. 6.5.2.1)

Επίστρωση των επιφανειών με Betocel, με κατάλληλο πάχος και κατάλληλες κλίσεις για την διευκόλυνση της απορροής των ομβρίων. Τοποθέτηση διπλής στρώσης ασφαλτόπανων. Τοποθέτηση της τελικής επίστρωσης με τσιμεντόπλακες. 
Κατασκευή λουκιών τσιμεντοκονίας των 450κλγ. τσιμέντου/κ.μ. μίγματος, με χονδρόκοκκη άμμο στην αρχή και άμμο θαλάσσης τελικά και προσθήκη στεγανοποιητικού μάζης1/10, επί του αφρομπετόν. Τα λούκια κατασκευάζονται περιμετρικά και κατά μήκος όλων των κατακόρυφων στοιχείων του δώματος. Πλάτος και ύψος λουκιών τουλάχιστον 10εκ. και ακτίνα καμπυλότητας περίπου 5εκ. Τα λούκια διακόπτονται, κατά το μήκος τους, ανά 8μ. με αρμούς 2εκ. σε όλο το πάχος τους. Οι αρμοί σφραγίζονται με ειδική ασφαλτική μαστίχη, αφού προηγουμένως έχουν καθαριστεί επιμελημένα.  Επικάλυψη του αφρομπετόν με ασφαλτικό βερνίκι προδιαγραφών Α SIM D-41, τύπου ESKALAC 50-S ή ΣΤΕΓΑΝΟΛ ή παρόμοιου τύπου σαν αστάρωμα της ασφαλτόκολλας. Διάστρωση ασφαλτόκολλας από θερμή οξειδωμένη άσφαλτο, προδιαγραφών ASIM D-312 τύπου 85/25.  

Στεγανωτική επίστρωση δωμάτων στηθαίων, κλ.π με μεμβράνη τύπου CP-42 της CERESIT

Για την δημιουργία φράγματος υδρατμών γίνεται επάλειψη της πάνω επιφάνειας της οριζόντιας πλάκας με στεγανωτικό υλικό τύπου CP-42 της CERESIT, σε τρεις στρώσεις, ή ισοδύναμου. 

Στερέωση και σφράγιση της άκρης των στεγανοποιητικών μεμβρανών πάνω σε στηθαία, τοίχους, κλπ. 

Η στεραίωση γίνεται με στρατζαριστή διατομή πλάτους 7εκ. από ανοξείδωτη λαμαρίνα, που στερεώνεται με ειδικά βύσματα πλατειάς κεφαλής που τοποθετούνται ανά 20εκ. και συγκρατούν την λαμαρίνα και τις στεγανωτικές μεμβράνες. Μετά την στερέωση γίνεται σφράγιση του αρμού  στην απόληξη της στερέωσης, στο πάνω μέρος, με μονομερή σιλικονούχο μαστίχη, που εφαρμόζεται με πιστολέτο.

6.5.2
Θερμομονώσεις 
6.5.2.1 Θερμομόνωση οροφής 

Μονώνεται η οροφή του συγκροτήματος. Η θερμομόνωση τοποθετείται στο πάνω μέρος της πλάκας της οροφής, όπως φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών. Αποτε​λείται από στρώσεις σκληρών μονωτικών πλακών εξηλασμένης πολυστερόλης ενδεικτικού τύπου SHAPE-MAΤΕ GR πάχους 70χιλ. ή ισοδύναμου και ROOFMAΤΕ SL πάχους 20 χιλ. ή ισοδύναμου (συνολικού πάχους 70χιλ. σύμφωνα με τη μελέτη ΕΝΑΚ) οι οποίες θα τύχουν της έγκρισης της επίβλεψης, μετά από υποβολή δειγμάτων.

Εάν είναι δυνατή η προμήθεια στρώσης ενιαίου πάχους 70χιλ. τύπου SHAPEMAΤΕ GR ή ισοδύναμου τότε μπορεί να τοποθετηθεί μία στρώση. 

6.5.2.2 Θερμομόνωση τοιχοποιίας τύπου σάντουιτς 
Θα κατασκευασθεί πρώτα η εξωτερική τοιχοποιία. 

Μετά το κτίσιμο θα καθαριστεί η εσωτερική επιφάνεια της τοιχοποιίας που προβλέπεται να μονωθεί και θα αφεθεί τουλάχιστον μία ημέρα για να στεγνώσει η λάσπη και να σταθεροποιηθεί. Μετά το στέγνωμα θα τοποθετηθούν στην εσωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας, σκληρές μονωτικές πλάκες εξηλασμένης πολυστερόλης ενδεικτικού τύπου WALLMAΤΕ CW πάχους 50 χιλ. ή ισοδύναμου. 

Οι μονωτικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε επαφή με το δάπεδο και την εσωτερική πλευρά της εξωτερικής τοιχοποιίας και θα στηρίζονται σ' αυτήν με ειδικά αγκύρια σε ενδεικτική πυκνότητα 6 τεμάχια/πλάκα. 

6.5.2.3 Θερμοϋγρομόνωση εξωτερικής τοιχοποιίας που τοποθετείται στην εξωτερική επιφάνεια των τοίχων που επενδύονται με πέτρα.
Οι μονωτικές πλάκες θα τοποθετηθούν σε συνδυασμό με τον μηχανισμό ανάρτησης της ορθομαρμάρωσης των όψεων. Θα προηγηθεί η υγρομόνωση των εξωτερικών επιφανειών  της τοιχοποιίας, σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.

6.6 
Επιστρώσεις 

Το είδος των δαπέδων ανά χώρο θα είναι όπως αναγράφεται στα σχέδια των κατόψεων και τον πί​νακα τελειωμάτων. Θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών και την παρούσα τεχνική περιγραφή. 

6.6.1
Με κεραμικά πλακίδια  επικαλύπτεται το δάπεδο των χώρων υγιεινής και το κυλικείο.

Τα πλακάκια δαπέδου θα είναι αντιολισθηρά με κοκώδη επιφάνεια, έγχρωμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της CEN και του Ε.Λ.Ο.Τ., με βαθμό αντιολισθηρότητας 18° πρώτης ποιότητας διαστάσεων 40Χ40εκ. 

Πριν την τοποθέτηση επιστρώνεται τσιμεντοκονία με άμμο θαλάσσης (καλά πλυμένη) σε αναλο​γία 3 όγκων άμμου σε 1 όγκο τσιμέντου, στην οποία προστίθεται στεγανοποιητικό υλικό μάζης. Η τσιμεντοκονία θα έχει ελάχιστο πάχος 2εκ. με ρύση πάντοτε προς τα κανάλια απορροής. Στη συνέχεια τοποθετούνται τα πλακάκια με κόλλα πλακιδίων τύπου CERESIT CM 17. 

Οι αρμοί μεταξύ των πλακιδίων θα έχουν πλάτος 3 χιλ. και θα γεμίσουν σε όλο το βάθος τους με αρμοκονίαμα (στόκο) δαπέδων τύπου CE-35 της CERESIT ή ισοδύναμου, καταλλήλου χρώματος. 

6.6.2
Με εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο βιομηχανικό δάπεδο θα επιστρωθούν χώροι του Α’ και  Β΄ υπογείου, καθώς και χώροι στον Ισόγειο και Α΄ όροφο, όπως υποδεικνύονται στο πίνακα τελειωμάτων. Το εποξειδικό βιομηχανικό δάπεδο θα κατασκευαστεί πάνω σε επίστρωση ψευδομοσαϊκου πάχους περίπου 10 εκ. 

6.6.3 
Με ξύλινο καρφωτό δάπεδο θα επιστρωθούν χώροι του Α΄ υπογείου ορόφου του διατηρητέου κτηρίου και δύο συνεχόμενων προς αυτό, γραφείων. Κατά την τοποθέτηση του πατώματος πρέπει να έχουν τοποθετηθεί οι μπαλκονόπορτες  και τα εξωτερικά κουφώματα, ώστε ο χώρος να παραμένει  κλειστός. Το τσιμέντο πρέπει να είναι στεγνό και καθαρό. Η υγρασία του χώρου πρέπει να είναι 50-60%. Κρίνεται απαραίτητη η παραμονή των παρκέτων στο χώρο όπου θα γίνει η  τοποθέτηση για χρονικό διάστημα 15-20 ημερών πριν από τη χρήση τους,  ώστε να εγκλιματιστούν με το χώρο.  Το τελικό φινίρισμα του δαπέδου, τρίψιμο λείανση και βερνίκωμα γίνονται  όταν το ξύλο έχει τη σωστή σχετική υγρασία (8-10%) η μέτρηση της οποίας  γίνεται με το υγρόμετρο. Όσον αφορά την ηχομόνωση, θα γίνεται χρήση άνθυγρων υλικών όπως  chips εξυλασμένης πολυστερίνης. Η χρήση μεσοπατώματος από κόντρα πλακέ θαλάσσης μειώνει την αντήχηση των δαπέδων, βοηθά στην καλύτερη κατασκευή, περιορίζει τις πιθανότητες τριξιμάτων και  καθιστά περισσότερο ουδέτερο στις συστολοδιαστολές το ξύλινο δάπεδο. 
6.6.4  Με ξύλινο βιδωτό δάπεδο θα επιστρωθούν ο ισόγειος χώρος και ο χώρος του ορόφου του διατηρητέου κτηρίου, το δάπεδο της Πινακοθήκης και ο χώρος δράσης της Σκηνής. Καδρονάρισμα αλφαδιασμένο τουλάχιστον ανά 40 εκατοστά και πέτσωμα με κόντρα πλακέ θαλάσσης βιδωτό.  Στη συνέχεια τοποθετείται το ξύλινο δάπεδο. Όσον αφορά την ηχομόνωση, θα γίνεται χρήση άνθυγρων υλικών όπως chips εξυλασμένης πολυστερίνης. Η χρήση μεσοπατώματος από κόντρα πλακέ θαλάσσης μειώνει την αντήχηση των δαπέδων, βοηθά στην καλύτερη κατασκευή, περιορίζει τις πιθανότητες τριξιμάτων και  καθιστά περισσότερο ουδέτερο στις συστολοδιαστολές το ξύλινο δάπεδο. 
6.6.5
Με φυσική πέτρα τύπου Δεματίου (ή και γρανίτη) θα επιστρωθούν τα φουαγιέ, στον Ισόγειο και Α΄ όροφο καθώς και οι συνεχόμενοι χώροι του φουαγιέ του Ισογείου.  Η στρώση των φυσικών πλακών  θα πραγματοποιηθεί με τσιμεντοκονίαμα των 450χλγ. τσιμέντου και το αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου αναλόγου χρώματος (σκούρου). Οι πλάκες θα προσκομιστούν με τις επιφάνειές τους ήδη λουστραρισμένες. Κατά την τοποθέτησή τους θα πρέπει να αποφευχθούν φθορές των λουστραρισμένων επιφανειών (εκδορές, λεκέδες, κλ.π.).

Από το ίδιο υλικό θα διαστρωθούν και οι κύριες κλίμακες που βρίσκονται στα φουαγιέ. Θα έχουν πάχος 4 εκ. με ελαφρά στρογγυλεμένη (σπασμένη την ακμή τους και με αντιολισθητική επεξεργασία. Στην εξωτερική τους επιφάνεια θα φέρουν αντιολισθητικές αυλακώσεις, σύμφωνα με το σχέδιο λεπτομερειών. Η στερέωση των σκαλοπατιών  θα πραγματοποιηθεί με τσιμεντοκονίαμα των 450χλγ. τσιμέντου και το αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου αναλόγου χρώματος (σκούρου).
6.6.6
Με laminated  (αντικολλητό δάπεδο) θα επιστρωθούν τα δάπεδα της πλατείας και του εξώστη του θεάτρου. Θα προηγηθεί επίστρωση με ψευδομωσαϊκό ώστε να εξομαλυνθούν πλήρως οι επιφάνειες των επιπέδων.  Με laminated θα επενδυθούν και τα μέτωπα των επιπέδων. Τα επίπεδα θα πρέπει πριν την τελική επίστρωσή τους (με ψευδομωσαϊκό και laminated) να διαμορφωθούν με τα κατάλληλα ύψη, ώστε να επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη θέαση από όλες τις σειρές των καθισμάτων προς την Σκηνή. Για τον λόγο αυτό πρέπει να εφαρμοστούν ακριβώς τα προτεινόμενα ύψη (μεταβλητά), όπως περιλαμβάνονται στο σχέδιο της μελέτης.

Οι ακμές των επιπέδων θα επενδυθούν με ειδικά μεταλλικά εξαρτήματα για την προστασία του υλικού. Η επιφάνεια του laminated προτείνεται να έχει ανάγλυφη τελική επικάλυψη για λόγους ηχοαποροχητικότητας συμπεριφοράς.  
Το αντικολλητό δάπεδο τοποθετείται πλωτά, δηλαδή κουμπώνοντας το ένα με το άλλο, πάνω από σε επιφάνεια λεία, στεγνή και επίπεδη (ψευδομωσαϊκό). Το υλικό πρέπει να έχει  τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.  Είναι σημαντικό να έχει κατασκευαστεί  σύμφωνα με τις οδηγίες για την ασφάλεια και την υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το υλικό που θα χρησιμοποιηθεί πρέπει να έχει  εγγύηση μεγάλης χρονικής διάρκειας (τουλάχιστον είκοσι χρόνια). Η τοποθέτησή του πρέπει να γίνει με σχολαστικότητα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή, με τους σωστούς αρμούς που θα παραλαμβάνουν τις συστολοδιαστολές του υλικού με τις αλλαγές της θερμοκρασίας (περιμετρικοί αρμοί τουλάχιστον 10-12 mm ή ενδιάμεσοι μικρότεροι αρμοί). 

Σύμφωνα με τις προτεινόμενες, από τους κατασκευαστές, προδιαγραφές για βαριά επαγγελματική χρήση το υλικό θα πρέπει να έχει τουλάχιστον τα παρακάτω χαρακτηριστικά:

•Επίπεδο χρήσης: 23/33

•Τάξη φθοράς: AC

• Τάξη πρόσφυσης: IC3

• Falling Ball Test: >= 1600 mm
• Impact Test: 15 - 19 N
• Αντοχή σε γδαρσίματα: Επίπεδο 5 (EN 438-2)

• Ηχομόνωση με Silent®: -18 dB
6.6.7
Με μάρμαρο λευκό Διονύσου επιστρώνονται τα κατώφλια και οι ποδιές των παραθύρων, όπου από την μελέτη δεν προβλέπεται άλλο υλικό επίστρωσης.  Όλα τα κατώφλια των εξωτερικών θυρών θα κατασκευασθούν από λευκό μάρμαρο Διονύσου πάχους 3 εκ. 
Η στρώση των μαρμάρων θα πραγματοποιηθεί με τσιμεντοκονίαμα των 450χλγ. τσιμέντου και το αρμολόγημα με τσιμεντοκονίαμα των 600χλγ. τσιμέντου λευκού. Τα μάρμαρα θα τριφτούν και στην συνέχεια θα στιλβωθούν (νερόλουστρο).
6.6.8   Σοβατεπιά 

Το είδος των σοβατεπιών που τοποθετούνται στους χώρους παρουσιάζεται αναλυτικά στους πίνα​κες τελειωμάτων και η κατασκευή τους θα γίνει σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών.  Ειδικότερα: 

Στους χώρους υγιεινής με επένδυση τοίχων από πλακάκια, δεν προβλέπονται σοβατεπιά, αλλά τα πλακάκια τερματίζουν στο δάπεδο. 

Στους χώρους με δάπεδα από φυσική πέτρα, εποξειδικό βιομηχανικό δάπεδο, κ.λπ. τα σοβατεπιά θα είναι μεταλλικά γαλβανισμένα. Στους χώρους με ξύλινο δάπεδο και Laminate, θα είναι ξύλινα, εκτός και ορίζεται διαφορετικά  από τα σχέδια λεπτομερειών. Στην περίπτωση αυτή θα είναι από ξυλεία δρυός, πλάτους 10εκ., πάχους 15χιλστ. και μήκους τουλάχιστον 2.00μ. Θα στερεώνονται σε αποστάσεις όχι μεγαλύτερες των 80εκ. και οπωσδήποτε στις συνδέσεις των περιθωρίων όπως και εκατέρωθεν κάθε γωνίας, με ορειχάλκινες ξυλόβιδες, με τις κεφαλές χωνευτές, που θα καλύπτονται από στόκο απόχρωσης του ξύλου. 

6.7
Επενδύσεις τοίχων
6.7.1
Ξύλινες επενδύσεις τοίχων

Οι ξύλινες επενδύσεις των τοίχων θα γίνουν με ινοσανίδες M.D.F. πάχους 25χιλστ. επενδυμένες  στην ορατή πλευρά με καπλαμά δρυός ή αντίστοιχής προελεύσεως, μορφής και διαστάσεων σύμφωνα με τα σχέδια και τις οδηγίες της επίβλεψης. Θα αποτελούνται από:

α. το σκελετό από τεμάχια (λωρίδες) από ινοσανίδες M.D.F. πάχους 25χιλστ. στην αναγκαία αντοχή και πυκνότητα, σύμφωνα με τα σχέδια και πίσω από τους αρμούς, μεταξύ των φύλλων, για την δημιουργία σκοτίας, και

β. την επένδυση με ινοσανίδες M.D.F. πάχους 25χιλστ.  επενδυμένες στην ορατή πλαυρά τους και τα σόκορα με καπλαμά δρυός. 

6.7.2
 Πλακίδια τοίχου. 
α. Τα πλακίδια θα έχουν διαστάσεις 20.00Χ20.00εκ. με πάχος 1.00εκ. τύπου PHILKERAM - JOHNSON ή ισοδύναμου. 

Ακόμα θα πληρούν τις προδιαγραφές και τεχνικές δομικές σύμφωνα με τα πρότυπα του ΕΛΟΤ και τις Ευρωπαϊκές νόρμες: 159, 98, 99, 100, 101, 103, 104, 122, 154 που αναφέρονται αντίστοιχα σε: διαστάσεις, ευθύτητα, ορθογωνιότητα πλευρών, επιπεδότητα, απορροφητικότητα, μηχανική αντοχή, σκληρότητα επιφάνειας, γραμμική θερμική διαστολή, αντοχή σε θερμικό σοκ, σε κρακελάρισμα, σε χημικά, σε απότριψη. 

Όλα τα πλακίδια θα είναι Α' διαλογής. 

Το χρώμα των πλακιδίων θα είναι ενιαίο (π.χ. λευκό), επιλογής του μελετητή και σε συνδυασμό με τα πλα​κίδια δαπέδου.

Οι τοίχοι των χώρων υγιεινής θα επενδυθούν σε όλο το ύψος τους με πλακίδια ή ψηφίδες. 

Η τοποθέτηση των πλακιδίων θα γίνει ως εξής: 

Τα πλακίδια διαστάσεων 20.00Χ20.00Χ1.00εκ. θα τοποθετηθούν με τους αρμούς να συμπίπτουν απόλυτα με εκείνους του δαπέδου. 

Τα πλακίδια θα κολληθούν σε υπόβαση στεγανής τσιμεντοκονίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παρ.5.8.3α, ή ισοδύναμης, με κόλλα πλακιδίων τύπου CM-11 της CERESIT ή τύπου PERICOL της PCI ή ισοδύναμου στους τοίχους που δεν υπάρχει μόνιμα νερό. 

Στους τοίχους που εκτινάσσεται νερό όπως στους χώρους γύρω από λεκάνες, νιπτήρες, νεροχύτη κυλικείου κλπ. θα χρησιμοποιηθεί στεγα​νή κόλλα τύπου CU-23 της CERESIT ή τύπου FT KLEBEMORTEL της PCI ή ισοδύναμου. Οι αρμοί θα έχουν πλάτος 10χιλ. περασιά με τους αρμούς του δαπέδου και θα γεμίσουν σε όλο το βάθος τους με το ίδιο αρμοκονίαμα (στόκο) όπως και οι αρμοί του δαπέδου. (κεφ.5.6.1.) 

6.7.3
Οι ποδιές των παραθύρων θα είναι από μάρμαρο πάχους 3εκ. Το εσωτερικό θα είναι απόλυτα οριζόντιο και το εξωτερικό με μικρή κλίση για τα νερά του πλυσίματος ή της βροχής, είτε από εμφανές σκυρόδεμα. 

6.8 
Επιχρίσματα  
6.8.1 
Εξωτερικά επιχρίσματα 

Εκτός των επιφανειών του κτιρίου που θα επενδυθούν με πέτρα, όλες οι λοιπές εξωτερικές επιφάνειες των οπτοπλινθοδομών επιχρίονται με επιχρίσματα τριπτά. Το συνολικό πάχος των επιχρισμάτων αυτών θα είναι 2εκ., σε τρεις στρώσεις τσιμεντοκονιά​ματος των 450χγρ. τσιμέντου ανά Μ3 κονιάματος, εκ των οποίων οι δύο πρώτες στρώσεις θα εκτε​λεσθούν με μεσόκκοκη άμμο και κοινό τσιμέντο, ενώ η τρίτη με λευκό τσιμέντο όπου θα προστεθεί λευκό ρύζι και θα αναμειχθεί το χρώμα.  Στη μάζα των επιχρισμάτων προστίθεται στεγανωτικό υλικό τύπου CC-91 της CERESIT, ή ισοδύ​ναμου, και σύμφωνα με τις οδηγίες της κατασκευάστριας εταιρείας. 

6.8.2 
Εσωτερικά επιχρίσματα 

Οι επιφάνειες των εσωτερικών τοίχων, όπου δεν προβλέπεται να επενδυθούν αλλιώς (π.χ. πλακί​δια, ξύλο, κ.λπ.), θα επιχρίονται με τριπτά επιχρίσματα συνολικού κατ' ελάχιστον πάχους 2εκ. σε 3 στρώσεις, οι δύο πρώτες με ασβεστοτσιμεντοκονίαμα των 450χγρ. τσιμέντου και η τρίτη (τριπτή) με μαρμαροκονίαμα 1:2. Τα επιχρίσματα τόσο τα εξωτερικά όσο και τα εσωτερικά θα καλύπτουν όλα τα σενάζ- ποδιές- πρέκια- που δεν προβλέπεται να είναι από πουθενά ορατά. 

Η πρώτη στρώση του επιχρίσματος (πεταχτό) θα αποτελείται από υδαρές ασβεστοτσιμεντο​κο​νία​μα αναλογίας 1:2 των 450χγρ. τσιμέντου, που ρίχνεται ορμητικά με το μυστρί: Η δεύτερη στρώση (λάσπωμα) θα αποτελείται επίσης από ασβεστοτσιμεντοκονίαμα 1:2 των 450χγρ. τσιμέντου. 

Η τρίτη στρώση τριπτή θα αποτελείται από μαρμαροκονίαμα 1:2 που θα εφαρμόζεται σε πάχος τουλάχιστον 0,5 εκ. περίπου, μετά την σκλήρυνση της 2ης στρώσης. Θα ακολουθήσει επεξεργασία της στρώσης με τριβίδι και άφθονο κατάβρεγμα, μέχρι να επιτευχθεί ομαλή, λεία και συνεκτική επιφάνεια. 

Η στεγάνωση των επιχρισμάτων επιτυγχάνεται με τη προσθήκη στεγανο-ποιητικού υλικού, όπως περιγράφεται στο κεφάλαιο 6.5.2 των υγρομονώσεων. 

6.8.3 
Πατητή τσιμεντοκονία. 

Με πατητή τσιμεντοκονία των 450 χγρ. τσιμέντου ανά μ3 κονιάματος με ανάμιξη στεγανωτικού μάζης τύπου CC-81 και CC-91 της CERESIT ή ισοδύναμου σε αναλογία που προτείνει ο κατα​σκευα​στής, θα επιχρισθούν οι τοίχοι που επενδύονται με πλακάκια και όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στα σχέδια. 

6.9  Αρμοί διαστολής – Διακοπής  
Η θέση κατασκευής των αρμών διαστολής φαίνεται γενικά στα αρχιτεκτονικά σχέδια. 

Το είδος και ο τρόπος κατασκευής τους φαίνεται στα σχέδια λεπτομερειών. Οι αρμοί διαστολής διαχωρίζονται σε οριζόντιους (δάπεδα, δώματα) σε κατακόρυφους (τοίχοι, υποστυλώματα), σε εσωτερικούς και εξωτερικούς. 

Για το γέμισμα των αρμών θα χρησιμοποιηθούν ειδικά υλικά πλήρωσης τύπου FLEXCELL της EXPANDITE ή ισοδύναμου, πάχους όσο το πάχος των αρμών. 

Οι εξωτερικοί αρμοί θα σφραγισθούν με υλικό σφράγισης τύπου THIOFLEX 600 της ΕΧΡAN​DITE σε βάθος 2,5εκ. αφού προηγηθεί τοποθέτηση κορδονιού από πολυαιθυλένιο τύπου ΕΧΡAN​CELL F 60 της ΕΧΡANDITE. Στην συνέχεια θα καλυφθούν με αρμοκάλυπτρα τύπου CLIPSTR1PΑ της ΕΧΡANDITE οι αρμοί των τοίχων και των οροφών, και με CLIPSTR1P F Α 70 οι αρμοί των δαπέδων, ή ισοδύναμα υλικά. 

Οι εσωτερικοί αρμοί, οριζόντιοι, και κατακόρυφοι θα καλυφθούν με τα αντίστοιχα αρμοκάλυπτρα όπως και οι εξωτερικοί αφού προηγηθεί σφράγιση με THIOFLEX 600 στην εξωτερική πλευρά του αρμού, και τοποθέτηση κορδονιού πολυαιθυλενίου ή ισοδύναμου. 

Οι γωνιακοί αρμοί θα καλυφθούν με αρμοκάλυπτρα τύπου CLIPSTR1P WΑ/ ΑΝG της EXPAN​DITE ή ισοδύναμου, θα πληρωθούν, θα σφραγισθούν κατά περίπτωση όπως αναφέρεται πιό πάνω και θα καλυφθούν. 

Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή-προμηθευτή των υλικών. 

6.10 Κουφώματα  

Όλες οι πόρτες, τόσο οι εξωτερικές, όσο και οι εσωτερικές, θα φέρουν τον απαιτούμενο εξοπλισμό και εξαρτήματα, για την άρτια λειτουργία τους, και κλειδαριές ασφαλείας τύπου ΥALE. 

6.10.1 Εσωτερικά κουφώματα (εκτός εκείνων που θα είναι ενταγμένα στα προκατασκευασμένα τοιχοπετάσματα)
Θα κατασκευασθούν κατά κανόνα ξύλινα πρεσσαριστά συνολικού πάχους 4,5εκ. με σκελετό από σουηδική ξυλεία και επένδυση κόντρα-πλακέ πάχους 4χλστ. σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών. Ο καπλαμάς θα είναι της ίδιας ποιότητας και χρωματικής επεξεργασίας, όπως εκείνου των τοιχοπετασμάτων.

Ειδικά για στη βάση των ξύλινων θυρόφυλλων των χώρων υγιεινής (μέσα-έξω), προβλέπονται προστατευτικές λωρίδες από αλου​μίνιο πάχους 1χιλ. πλάτους 15εκ. και μήκους όσο του θυρόφυλλου. Η τοποθέτηση προβλέπεται να γίνει με βενζινόκολλα και βίδες φρεζάτες. Επίσης στις θέσεις των χειρολαβών (μέσα-έξω), προβλέ​πεται το ίδιο προστατευτικό φύλλο από αλουμίνιο, διαστάσεων 10 Χ 30εκ. Οι κάσσες όλων των εσωτερικών ξύλινων θυρών προβλέπονται να είναι προκατασκευασμένες από στραντζαριστή λαμα​ρίνα, πάχους 2χιλ. όπως φαίνεται μορφοποιημένη στα σχέδια των λεπτομερειών. 

Οι κάσσες θα τοποθετηθούν κατά τη φάση της κατασκευής των τοιχοποιιών. Το διάκενο μεταξύ στραντζαριστής κάσσας και οπτοπλινθοδομών θα γεμιστεί με τσιμεντοκονία ή γαρμπιλόδεμα. 

Η στήριξη των κασών στην τοιχοποιία θα γίνει με ειδικά άγκιστρα από σιδερόλαμα, τα οποία θα στερεωθούν με ισχυρή τσιμεντοκονία στην τοιχοποιία. Πάνω στην στραντζαριστή κάσσα, σε ειδική υποδομή θα τοποθετηθούν ειδικά ελαστικά παρεμβύσματα για την τέλεια και χωρίς θόρυβο προσαρμογή του φύλλου στην κάσσα. Η τοποθέτηση των ελαστικών παρεμβυσμάτων θα γίνει με πίεση και συγκόλληση πάνω στη κάσσα με ειδική κόλλα.

6.10.2 Εξωτερικά υαλοστάσια 

Τα εξωτερικά υαλοστάσια θα κατασκευασθούν κατά κανόνα από αλουμίνιο. 

Οι διατομές αλουμινίου που θα χρησιμοποιηθούν είναι (ενδεικτικού τύπου) της ALUMil. Για τα σταθερά υαλοστάσια θα χρησιμοποιηθούν διατομές της σειράς Μ6. Για τα συρόμενα υαλοστάσια θα χρησιμοποιηθούν διατομές της σειράς 14.000. Για τους φεγγίτες και τα μικρού μεγέθους παράθυρα θα χρησιμοποι-ηθούν διατομές της σειράς 9.400.  
Πριν από την κατασκευή των κουφωμάτων ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλλει για έγκριση στην Υπηρεσία, μελέτη στατικής επάρκειας των κουφωμάτων καθώς επίσης δείγματα των κουφω​μά​των και των εξαρτημάτων που θα χρησιμοποιήσει. 

Για τα αλουμίνια θα προσκομίσει τα απαραίτητα πιστοποιητικά ποιότητας από το ΚΕΔΕ ή από οποιοδήποτε Εργαστήριο αναγνωρισμένο από το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. για τα εξής: 

Ποιότητα κράματος, βάσει του άρθρου 6006 του ΑΤΟΕ. 

Ανθεκτικότητα και επάρκεια για αντοχή σε ανεμοπίεση 100 χγρ/μ2 και βέλος κάμψης 2 στα 1000, λόγω στατικών φορτίσεων και κρούσεων κατά την καθημερινή λειτουργία. 

Στεγανότητα, βάσει του άρθρου 6006 του ΑΤΟΕ. 

Ότι καμία μόνιμη παραμόρφωση δεν θα παρουσιασθεί για 10 απότομες αυξομειώσεις πίεσης μεταξύ 10 και 100 χγρ/μ2. 

Ότι τα κουφώματα αλουμινίου δεν θα παρουσιάζουν κραδασμούς κατά την κυκλοφορία των αυτο​κινήτων και στην πίεση των ανέμων, ενώ κανένα στοιχείο του κουφώματος δεν θα παρουσιάσει χαλάρωση ή αποσύνθεση μετά από συνεχή λειτουργία 7.000 κύκλων. 

Όλα τα εξωτερικά κουφώματα του συγκροτήματος δέχονται δίδυμους υαλο​πίνακες. 

Όλα τα προφίλ αλουμινίου θα είναι βαμμένα με πολυεστερική πούδρα με ειδικό σκληρυντικό και το πάχος της επικάλυψης θα είναι 80 μικρόν, χρώματος επιλογής του μελετητή. 

Τα εξαρτήματα και τα υλικά στήριξης που θα χρησιμοποιηθούν να είναι αλουμινίου ή άλλου υλικού που δεν θα αντιδράσει ηλεκτρολυτικά με το αλουμίνιο. 

Οι ψευτόκασες που θα τοποθετηθούν θα μινιαριστούν με δύο στρώσεις διαφορετικής απόχρωσης. Πριν από την τοποθέτηση του αλουμινίου η ορατή επιφάνεια της ψευτόκασας θα χρωματισθεί με ψυχρό γαλβάνισμα. 

Όλα ανεξαρτήτως τα κουφώματα αλουμινίου θα σφραγιστούν περιμετρικά και στη γραμμή επα​φής τους με το επίχρισμα ή το σκυρόδεμα (εσωτερικά και εξωτερικά) με ειδική μαστίχα σιλικόνης χρώματος λευκού. 

Τα κουφώματα του μηχανοστασίου, εσωτερικά και εξωτερικά θα είναι όλα μεταλ​λικά και θα κατασκευασθούν σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. 

Μεταλλικές πυράντοχες θα είναι οι πόρτες όπου προβλέπονται από τη μελέτη, όπως π.χ. του μηχανοστασίου και η πόρτα του χώρου αποθήκευσης καυσίμων. 

Οι μεταλλικές πόρτες θα κατασκευασθούν από σκελετό σωληνωτής διατομής, θα επενδυθούν με λαμαρίνα πάχους 1,5χιλ. μέσα - έξω, και οι κάσσες τους θα είναι από στραντζαριστή λαμαρίνα πάχους 2χιλ. 

Όταν φέρουν περσίδες αερισμού στο χαμηλότερο και υψηλότερο σημείο τους είναι μονού τοιχώ​ματος, χωρίς μόνωση στο εσωτερικό τους. 

Οι πόρτες που λειτουργούν ως έξοδος κινδύνου κλειδώνουν με μηχανισμό πανικού, που εξασφα​λίζει το άνοιγμα της πόρτας μόλις εξασκηθεί εσωτερική πίεση πάνω στη λαβή του μηχανισμού.

6.10.3
Πυράντοχες υαλόθυρες

Μονόφυλλες ή δίφυλλες υαλόθυρες (όπου προβλέπονται)
Τα πλαίσια και οι κάσσες των σταθερών υαλοστασίων  και υαλοθυρών με δείκτη πυραντίστασης, χωρίς θερμική μόνωση, θα είναι κατασκευασμένα από γαλβανισμένα σωληνωτά κουφώματα, ψυχρής έλασης, της σειράς VA-FORM, ειδικής διατομής 50Χ50χιλστ. με μπινί 20χιλστ. και πάχους τοιχώματος 2χιλστ.  Τα χαλύβδινα πλαίσια κατασκευάζονται με ηλεκτροκόλληση και στην συνέχεια τροχίζονται και βουρτσίζονται. Η τελική επιφάνεια βάφεται με ηλεκτροστατική βαφή πούδρας σε χρώμα RΑL επιλογής της επίβλεψης.

Τα κουφώματα πρέπει να επιδέχονται κουμπωτά πηχάκια πάχους 15-35 χιλστ. για την ενσωμάτωση πυράντοχων υαλοπινάκων διαφόρων τύπων και πάχους 5-25χιλστ., με κεραμικές ταινίες και σιλικόνη ή με ελαστικά παρενθέματα. 

Μεταξύ των κασών ή περιμετρικών πλαισίων και της γειτονικής κατασκευής προβλέπεται διάκενο 10χιλστ. για την δυνατότητα θερμικής διαστολής, το οποίο σφραγίζεται με πυράντοχη μαστίχη άσπρου χρώματος. 

Ο εξοπλισμός  κάθε φύλλου υαλόθυρας περιλαμβάνει τουλάχιστον:

-δύο μεντεσέδες (έναν μεντεσέ ενσωματωμένο με κουζινέτο για κάθετη ρύθμιση και έναν με ελατήριο επαναφοράς), 

-ζεύγος πόμολων, πλήρη κλειδαριά

-ρυθμιστή κλεισίματος  RD/STD για τις δίφυλλες θύρες

-δυνατότητα αντιστροφής φοράς λειτουργίας για τις μονόφυλλες θύρες.

Τα κουφώματα πρέπει να πληρούν τις εξής Ευρωπαϊκές προδιαγραφές Πυρασφάλειας / Καπνοστεγανότητας, π.χ.:

-Βρετανικές προδιαγραφές ΒS 476: Part 22Q1987 γιά τις κατηγορίες 60 και 90 λεπτών ακεραιότητας και ευστάθειας (Ε60 και Ε90) (σταθερά, θύρες, παράθυρα)

-Γερμανικές προδιαγραφές DIN 18095 γιά τις κατηγορίες G30 (E30) σταθερά, RS1 (E30) μονόφυλλες θύρες και RS2 (E30) δίφυλλες θύρες.

6.10.4
Πυράντοχες μεταλλικές θύρες
Θα είναι τύπου PROGET  αποτελούνται από πλήρως γαλβανισμένα χαλιβδόφυλλα  και γωνιακές κάσσες τριών κομματιών, ενωμένες με συγκολλητικό κονίαμα, βαμμένες με εποξική πολυεστερική βαφή πούδρας. Το πάχος της λαμαρίνας της κάσσας θα είναι τουλάχιστον 1,5χιλστ.  και το πάχος της λαμαρίνας του φύλλου τουλάχιστον 0,8χιλστ. 

Οι πόρτες θα είναι κατάλληλα πιστοποιημένες για τους δείκτες πυραντίστασης REI 30,  REI 60 και REI 120 λεπτών σύμφωνα με τα ισχύοντα πρότυπα. 

 6.10.5 Στέγαστρο Πινακοθήκης
Η στέγη της Πινακοθήκης κατασκευάζεται με υαλοπίνακες τύπου  GLASSCON Skylight, επίπεδους, χρώμα πράσινου ανοιχτού, η εξωτερική επιφάνεια των οποίων θα είναι αμμοβολιμένη (εναλλακτικά οι υαλοπίνακες μπορεί να είναι ανακλαστικοί). Οι υαλοπίνακες θα έχουν τις διαστάσεις που προτείνονται στα σχέδια της μελέτης. Η τοποθέτηση-στερέωσή τους  πάνω στο μεταλλικό φορέα θα γίνει με ειδικά ανοξείδωτα εξαρτήματα από χάλυβα 314 & 316 L. Η στατική μελέτη και η ασφάλεια της κατασκευής θα γίνει από τον προμηθευτή βάσει ECI & EC3, DIN 1045. Θα προσδιοριστεί το αναγκαίο πάχος των υαλοπινάκων για φορτία ανεμοπίεσης, χιονιού για  Ι ΚΝ/m3, ίδιο βάρος, δυναμικά φορτία, σεισμό, κ.λπ., βάσει του Ευρωκώδικα Ι ΕCΙ. 
6.11 
Υαλοπίνακες 
6.11.1 Δίδυμοι Υαλοπίνακες 

Κατά κανόνα στα εξωτερικά κουφώματα αλουμινίου προβλέπεται η τοποθέτηση δίδυμων θερμοηχομονωτικών υαλοπι​νάκων, συνολικού πάχους 20χιλ. αποτελούμενοι από δύο υαλοπίνακες clear float λευκούς (άχρωμους-διαφανείς) πάχους 5χιλστ. ευρωπαϊκής προελεύσεως, με ενδιάμεσο  διάκενο πάχους 10χιλ., πληρούμενο με αφυδατωμένο αέρα.

Περιμετρικά μέσα στο μεταλλικό πλαίσιο που ορίζει το διάκενο υπάρχουν πυριτικά άλατα για την απορρόφηση των υδρατμών και την αποφυγή του θαμπώματος του τζαμιού. 

6.11.2 Απλοί υαλοπίνακες 
Υαλοπίνακες απλοί, πάχους 5χιλ. διαμαντέ θα τοποθετηθούν σε όλα τα εσωτερικά υαλοστάσια πόρτες, φεγγίτες, κλπ. Στα εξωτερικά κουφώματα του μηχανοστασίου και την πόρτα αλουμινίου της λεκάνης χλωρίωσης θα τοποθετηθούν απλοί οπλισμένοι υαλοπίνακες πάχους 6,5χιλ. Απλοί υαλοπίνακες θα τοποθετηθούν στις εσωτερικές πόρτες του μηχανοστασίου.

6.11.3 Πυράντοχοι υαλοπίνακες

Στα υαλοστάσια των πυράντοχων θυρών και υαλοστασίων θα τοποθετηθούν υαλοπίνακες διάφανοι, με δείκτη πυραντίστασης Ε60’ (Γερμανικά DIN 4102-13

6.12
Σταθερός εξοπλισμός χώρων 

6.12.1
Ερμάρια/βιβλιοθήκες 

Τα ερμάρια, παντός τύπο και χρήσης θα συντίθενται από πλαϊνά, χωρίσματα, ράφια, πυθμένες, κλπ.  από  ινοσανίδες M.D.F. πάχους 19χιλστ. επενδυμένη και στις δύο πλευρές με καπλαμά δρυός. Οι θύρες, μονόφυλλες ή πολύφυλλες, των ερμαρίων θα είναι από  ινοσανίδες M.D.F. πάχους 19χιλστ. επενδυμένη και στις δύο πλευρές με καπλαμά δρυός. Τετράξυλα, ενδιάμεσοι ορθοστάτες, μεσοκάσια, κατωκάσια, κ.λπ., θα είναι στις αναγκαίες διατομές και πυκνότητα, από πριστή Σουηδική ξυλεία. Τα φύλλα θα είναι από ινοσανίδες M.D.F. πάχους 19χιλστ. επενδυμένα και στις δύο πλευρές με καπλαμά δρυός άριστης ποιότητας, χωρίς ενώσεις (μονοκόμματα). Οι επαφές των ερμαρίων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλικόνη άχρωμη ή έγχρωμη.

6.12.2
Ράφια  

Τα ράφια, παντός τύπο και χρήσης θα συντίθενται από  ινοσανίδες M.D.F. πάχους 19χιλστ. επενδυμένη και στις δύο πλευρές με καπλαμά δρυός άριστης ποιότητας, χωρίς ενώσεις (μονοκόμματα). Ο σκελετός θα είναι στις αναγκαίες διατομές και πυκνότητα, από πριστή Σουηδική ξυλεία. Οι επαφές των ραφιών με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλικόνη άχρωμη ή έγχρωμη.  

6.12.3
Πάγκοι  
Οι πάγκοι, παντός τύπο και χρήσης θα συντίθενται από  ινοσανίδες M.D.F. πάχους 30χιλστ. επενδυμένοι και στις δύο πλευρές με καπλαμά δρυός άριστης ποιότητας, χωρίς ενώσεις (μονοκόμματα). Θα εδράζονται είτε σε κατακόρυφα είτε σε οριζόντια τμήματα της κατά-σκευής, είτε πάνω σε σκελετό από πριστή Σουηδική ξυλεία, που απαιτείται και κατασκευάζεται μόνο για την στήριξη των πάγκων, κ.λπ. Οι πάγκοι, μέτωπα κ.λ.π. από ινοσανίδες M.D.F θα είναι χωρίς ενώσεις (μονοκόμματα), με περιθώρια περιμετρικά ή μέτωπα κατά περίπτωση από ξυλεία δρυός. Ο καπλαμάς θα είναι άριστης ποιότητας επιλογής της Επίβλεψης.  Οι επαφές των πάγκων με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλικόνη άχρωμη ή έγχρωμη.  

6.12.4
 Πάγκοι εργασίας (κυλικείου) 
Οι πάγκοι εργασίας θα είναι από νοβοπάν επενδυμένο με φορμάικα υψηλής αντοχής τύπου DUROPAL HPL πάχους  0,8χιλστ.  και συνολικού πάχους 25-30χιλστ., με στρογγυλεμένα τα εμφανή άκρα, οποιουδήποτε σχεδίου, που κατασκευάζονται σύμφωνα με τα σχέδια λεπτομερειών της μελέτης και τις οδηγίες της Επίβλεψης, και εδράζονται είτε απ’ ευθείας στον ξύλινο σκελετό των ερμαρίων είτε πάνω σε σκελετό από διατομές αλουμινίου 40Χ40χιλστ. ανά 1.20μ. Οι επαφές των πάγκων εργασίας με τα τοιχώματα και λοιπά δομικά στοιχεία θα σφραγισθούν με σιλικόνη άχρωμη ή έγχρωμη.  

6.12.5 Πολυθρόνες Πλατείας και Εξώστη 
Θα τοποθετηθούν/στερεωθούν στις υποδεικνυόμενες θέσεις οι πολυθρόνες, που προδιαγράφονται στα Τεύχη Δημοπράτησης, στο τελειωμένο κλιμακωτό δάπεδο των χώρων της Πλατείας και του Εξώστη, λαμβάνοντας υπόψη τα ακριβή ύψη των επιπέδων ώστε να είναι δυνατή η απρόσκοπτη θέαση στην Σκηνή. 
6.13 
Ψευδοροφές  
Τοποθετούνται  ψευδοροφές τριών κατηγοριών:

α. Θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους γραφείων, κ.λπ. εκτός των χώρων υγιεινής και των χώρων υποδοχής και ειδικών χώρων, ψευδοροφές με ηχοαπορροφητικές πλάκες, άκαυστες, ορυκτών ινών διαστάσεων 600Χ600χιλστ., πάχους 16χιλστ., εκλογής της Επίβλεψης. Η ανάρτηση θα γίνει με σύστημα γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού set 4 suspation.    

β. Θα τοποθετηθούν σε όλους τους χώρους υγιεινής ψευδοροφές με ηχοαπορροφητικές πλάκες, ανθυγρές, ορυκτών ινών διαστάσεων 600Χ600χιλστ., πάχους 16χιλστ., εκλογής της Επίβλεψης. Η ανάρτηση θα γίνει με σύστημα γαλβανισμένου μεταλλικού σκελετού set 4 suspation.    

γ. Η ψευδοροφή στην Πλατεία θα είναι ειδικού σύνθετου σχεδίου, αποτελούμενη από κυρτές επιφάνειες που θα φέρονται σε μεταλλικό φορέα, ανηρτημένο από τον στατικό φορέα της στέγης του Θεάτρου. Ο σκελετός και τα εξαρτήματα ανάρτησης θα είναι γαλβανισμένα. Οι τελικές επιφάνειες θα κατασκευαστούν από ειδική εύκαμπτη γυψοσανίδα άριστης ποιότητας. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε οι τυχόν συγκολλήσεις των υλικών να είναι τέλειες, ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να μη διακρίνονται τυχόν «ραφές». Στο σύνολο της ψευδοροφής θα ενταχθούν τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ενιαίος κρυφός φωτισμός (ενδεικτικά τα τρισδιάστατα σχέδια του εσωτερικού χώρου της Πλατείας).  

Πριν την τοποθέτηση της ψευδοροφής θα τοποθετηθούν κάτω από τα πάνελ στέγασης, πλάκες ηχομόνωσης σύμφωνα με τις υποδείξεις της επίβλεψης και των σχεδίων λεπτομερειών.  

δ. Η ψευδοροφή των φουαγιέ θα είναι ειδικού σύνθετου σχεδίου. Οι τελικές επιφάνειες θα κατασκευαστούν από γυψοσανίδα άριστης ποιότητας. Θα ληφθεί ειδική μέριμνα ώστε οι τυχόν συγκολλήσεις των υλικών να είναι τέλειες, ώστε στο τελικό αποτέλεσμα να μη διακρίνονται τυχόν «ραφές». Στο σύνολο της ψευδοροφής θα ενταχθούν τα κατάλληλα φωτιστικά σώματα ώστε να επιτυγχάνεται ο ενιαίος κρυφός φωτισμός (ενδεικτικά τα τρισδιάστατα σχέδια του εσωτερικού χώρου του φουαγιέ).  Ο σκελετός και τα εξαρτήματα ανάρτησης θα είναι γαλβανισμένα.

6.14 
Χρωματισμοί 
Στους χρωματισμούς διακρίνουμε τις εξής περιπτώσεις: εξωτερικών τοίχων, εσωτερικών τοίχων, επιμελημένων επιφανειών ορατού σκυροδέματος, μεταλ​λικών επιφανειών (κουφώματα, κάσες, κιγκλιδώματα, περιφράξεις, κλπ) και τέλος ξύλινων επι​φανειών (κουφώματα, πάγκοι κλπ) 

Οι αποχρώσεις των χρωματισμών θα καθορισθούν μετά από συνεργασία με τον μελετητή και σύμφωνα με τις προδιαγραφές χρήσεως του υλικού.

6.14.1
Χρωματισμοί εξωτερικών τοίχων  και εμφανών σκυροδεμάτων 

Το υλικό χρωματισμού των εξωτερικών τοίχων του κτιρίου που επιχρίονται ή των επιφανειών από εμφανή σκυροδέματα που παραμένουν ανεπίχριστες, θα πρέπει να έχει τις εξής ιδιότητες: 

Να προστατεύει την εξωτερική επιφάνεια του κτιρίου από SO2, CO2 ,υγρασία, καιρικές συνθήκες, να αντέχει σε καταπόνηση από υπεριώδη ακτινοβολία, να είναι υδρατμοπερατό, δηλαδή να επιτρέπει την διάχυση των υδρατμών που διεισδύουν από τους εσωτερικούς χώρους προς τα έξω, να μην είναι υδατοπερατό, δηλαδή να μην επιτρέπει την διύγρανση από βροχή και τέλος να είναι ανασταλτικό της επικάθησης της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

Το υλικό χρωματισμού για τις επιχρισμένες επιφάνειες θα είναι ενδεικτικού τύπου CERESIT CO​LOR ή ισοδύναμου και θα αναμιγνύεται στο επίχρισμα απόχρωσης επιλογής του μελετητή. Οι επι​φά​νειες των εμφανών σκυροδεμάτων, δοκάρια, στέγαστρα, ζαρντινιέρες, τοίχοι αντιστήριξης κλπ. θα βαφούν με χρώματα τύπου BARRACRYL D της MEYNADIER ή τύπου CERESIT COLOR ή ισοδύναμα και σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή. 

Ο χρωματισμός των ορατών επιφανειών σκυροδέματος θα γίνει αφού προηγηθεί επιμελημένη επι​διόρθωση τυχόν τραυματισμών της επιφάνειας του σκυρο-δέματος. 

Ο χρωματισμός των επιφανειών από επίχρισμα θα γίνει δέκα τουλάχιστον μέρες μετά την κατα​σκευή των επιχρισμάτων. 

Το υλικό χρωματισμού θα εφαρμοστεί σε δύο στρώσεις, η πρώτη αραιωμένη, η δεύτερη πλήρης. Η εφαρμογή τους θα γίνεται πάντοτε σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου και με τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες. Δεν θα εφαρμόζεται σε απ' ευθείας ηλιαζόμενες επιφάνειες. Αν οι οδηγίες χρήσης του υλικού συνιστούν να προηγηθεί αστάρωμα, αυτές θα ακολουθηθούν με απόλυτη συνέπεια. 

Το εργοστάσιο παραγωγής θα πρέπει να εγγυάται την πενταετή σταθερότητα χρώματος και υλικού γενικότερα. 

6.14.2
Χρωματισμοί εσωτερικών χώρων. 

Με πλαστικό σπατουλαριστό σε δύο στρώσεις ύστερα από κατάλληλη προετοιμασία θα χρωματισ​θούν όλοι οι χώροι, εκτός των αποθηκών και των χώρων που επενδύονται με πλακάκια και ξύλο. 

Με υδρόχρωμα επί τοίχου σε δύο στρώσεις θα βαφούν οι τοίχοι των αποθηκών και οι χώροι του μηχανοστασίου. 

6.14.3
Χρωματισμοί οροφών. 

Με υδρόχρωμα (τσίγκος και κόλλα) θα χρωματισθούν οι οροφές όλων των χώρων, για τους οποίους δεν προτείνεται ήδη διαφορετική τεχνική.  

6.14.4
Χρωματισμοί μεταλλικών επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών. 
Αφορά τις κάθε είδους σιδερένιες επιφάνειες των χώρων καθώς και τις γαλβανισμένες. 

Γίνεται πρώτα καθαρισμός των εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών με συρματόβουρτσα και σπάτουλα για να φύγουν τυχόν λέπια σκουριάς ή υπολείμματα επιχρισμάτων, τσιμέντων κλπ. Ακολουθεί ξεσκούριασμα της επιφάνειας με ειδικά υγρά του εμπορίου τύπου π.χ. RUSTEN της ΧΡΩΠΕΙ ή ΟΞΥΦΑΖΟΛ κ.α. σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες του εργοστασίου. 

Μετά το ξεσκούριασμα χρωματίζεται (πρώτη επίστρωση) η επιφάνεια με θιζοτροπικό κατά προτί​μηση μίνιο. Η δεύτερη επίστρωση μπορεί να γίνει με το ίδιο μίνιο αλλά με διαφορετική απόχρωση, ώστε να γνωρίζει και ο τεχνίτης που έχει περάσει δύο επιστρώσεις και που μία. 

Η διαφορά στην απόχρωση γίνεται με προσθήκη π. χ. λίγης σκόνης μαύρου χρώματος ή ελαιοχρώ​ματος μαύρου στο αρχικό χρώμα του μίνιου, ώστε κάθε στρώση να είναι λίγο πιο σκούρα από την προηγούμενη. Μπορεί όμως να γίνει και με αστάρι σιδήρου, χρώματος γκρι, ώστε να διαφέρει από το κόκκινο του μίνιου. Το τελικό χρώμα αποτελείται από δύο επιστρώσεις ντούκο. 

Μεταξύ πρώτης και δεύτερης επίστρωσης μεσολαβεί ελαφρό τρίψιμο για καθάρισμα της επι​φά​νειας με μεταχειρισμένο γυαλόχαρτο ή ντουκόχαρτο. 

Οι γαλβανισμένες επιφάνειες χρωματίζονται σύμφωνα με όσα αναφέρονται πιο πάνω με ειδικά χρώ​ματα (αστάρια PRIMER) που εξασφαλίζουν την πρόσφυση τους πάνω στο γαλβάνισμα όπως π.χ. το WASH PRIMER της ΒΙΒΕΧΡΩΜ. Και σε αυτή την περίπτωση προβλέπονται δύο επι​στρώ​σεις συγκεκριμένου χώρου στον οποίο θα κατασκευαστεί 

6.14.5
Χρωματισμοί ξύλινων επιφανειών 
Εσωτερικές ξύλινες επιφάνειες 

Προβλέπονται όλες με σπατουλαριστή ριπολίνη (με δύο στρώσεις βελατούρας και δύο ριπολίνης). Διαδοχικά θα εκτελεσθούν οι εξής εργασίες: 

Τρίψιμο των επιφανειών με λεπτό γυαλόχαρτο (π.χ. Νο 80 ή 100), ώστε να εξομαλυνθούν και να "σπάσουν" όλες οι ακμές τους.  Αστάρωμα των ξύλινων επιφανειών με μείγμα λινελαίου νεφτιού και στεγανωτικού με προσθήκη "τσίγκου" (οξείδιο του ψευδαργύρου) βελατούρας. 

Τονίζεται ότι το αστάρωμα και όλες οι μετέπειτα χρωματικές εργασίες περιλαμβάνουν και το πάνω και το κάτω πάχος των θυρόφυλλων. 

Επικάλυψη τυχόν εμφανών "ζωντανών" ρόζων του ξύλου (χρώμα καφέ, όχι μαύρο) με πυκνό διά​λυμα γομαλάκας (σαν μέλι) για απομόνωση της ρητίνης τους.  Αν τυχόν υπάρχει «νεκρός» ρόζος (μαύρο χρώμα) διαμέτρου το πολύ 15 χιλ., τότε επειδή δεν έχει καμία σύνδεση με το γύρω ξύλο του βγάζουμε και το κενό γεμίζεται με εποξειδικό στόκο (στόκου δύο συστατικών) στον οποίο προσθέτουμε πριονίδι ξύλου. Νέο τρίψιμο με γυαλόχαρτο, ιδίως στις θέσεις γεμισμάτων με τον εποξειδικό στόκο και ξεσκόνισμα της επιφάνειας. 

Σπατουλάρισμα της επιφάνειας με στόκο λινελαίου (μείγμα σκόνης στόκου, τσίγκου, λινελαίου, στεγανωτικού). Μετά το στεγάνωμα τρίβεται η επιφάνεια με γυαλόχαρτο και ξεσκονίζεται. 

-Πρώτη επίστρωση χρώματος βελατούρας (πρώτο χέρι) 

-Ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας, ξεσκόνισμα 

-Δεύτερη επίστρωση βελατούρας (δεύτερο χέρι) 

-Ελαφρό τρίψιμο, ξεσκόνισμα 

-Πρώτη επίστρωση ριπολίνης 

-Ελαφρό τρίψιμο της επιφάνειας με ντουκόχαρτο (π.χ. Νο 400, όχι με γυαλό-χαρτο) και λίγο νερό. 

-Δεύτερη και τελευταία στρώση ριπολίνης. 

"Βερνικωμένες" επιφάνειες ξύλου εσωτερικές. 

Εκεί όπου η μελέτη προβλέπει ξύλινες επιφάνειες στο φυσικό τους χρώμα, τότε χρησιμοποιούνται βερνίκια εσωτερικής χρήσης. 

Οι στρώσεις του βερνικιού είναι 2 τουλάχιστον, της δεύτερης αμέσως μετά το πλήρες στέγνωμα της πρώτης, και αφού τριφτεί η επιφάνεια ελαφρά με ντουκόχαρτο και νερό και στεγ-νώσει. 

"Βερνικωμένες" επιφάνειες ξύλου εξωτερικές. 

Θα προηγηθεί επεξεργασία με εμποτισμό για προστασία από μύκητες και μικροοργανισμούς, και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν δύο στρώσεις βερνίκι θαλάσσης τύπου SIGMA. Η εργασία αυτή αφορά στους πάγκους των αποδυτηρίων και στα εξωτερικά καθιστικά. 

Όλες οι επεξεργασίες και χρωματισμοί θα γίνουν με απόλυτη συνέπεια και σύμφωνα με τις οδηγίες του εργοστασίου παραγωγής των υλικών. 

6.15 
Μεταλλικές κατασκευές 
Στο κεφάλαιο αυτό περιλαμβάνονται όλες οι μεταλλικές κατασκευές εκτός των κουφωμάτων. 
6.15.1
 Ανοξείδωτα κιγκλιδώματα προτείνονται λόγω της αντοχής, της στιβαρότητας και της αισθητικής της κατασκευής. Τα ανοξείδωτα κάγκελα είναι ποιότητας AISI 304 ή AISI 316 σε υφή σατινέ.  Κουπαστές από ανοξείδωτο σωλήνα διαμέτρου 40mm, που στερεώνονται με ειδικά ανοξείδωτα τεμάχια, τοποθετούνται στα κλιμακοστάσια ή όπου αλλού (π.χ. των προστατευτικών τοιχίων), κλπ.) όπως φαίνεται στα γενικά σχέδια και στα σχέδια λεπτομερειών. 
6.15.2
 Διάδρομος κυκλοφορίας στο χώρο της Σκηνής. Το κατάστρωμά του κατασκευάζεται από σχάρα τύπου orsogril. Το προστατευτικό κιγκλίδωμα θα είναι από κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα σε συνδυασμό με τρεις σειρές συρματόσκοινα. 

6.15.3
 Καλύμματα  ασφαλείας των  shaft. Τα ανοίγματα των shaft  στο δώμα θα καλυφτούν με σχάρες τύπου orsogril.

6.15.4
 Διάδρομος κυκλοφορίας στο δώμα. Το κατάστρωμά του κατα-σκευάζεται από σχάρα τύπου orsogril. Το προστατευτικό κιγκλίδωμα θα είναι από κατακόρυφα μεταλλικά στοιχεία γαλβανισμένα.  

6.16 
Πάνελ αλουμινίου  (επικάλυψη μεταλλικής στέγης θεάτρου). 

Συνολικό πάχος Πάνελ:

20mm

Πάχος αλουμινίου: 


0,5mm

Πάχος PVC:



2,5mm

Πάχος πολυστερίνης διογκ. EPS :14mm 

Ενδεικτικές διαστάσεις Πάνελ:  900Χ2100, 1200Χ2500, 1000Χ3000

6.17 
Σύστημα σκίασης οροφής Πινακοθήκης
Προτείνεται σύστημα σκίαστρου (πέργκολας) αλουμινίου με κινούμενες περσίδες (τύπου Μ5660 – της ALUMIL). Το σύστημα σκίασης με πέργκολα τοποθετείται στο εσωτερικό του χώρου και αποτελεί μια άρτια λύση για την ρύθμιση του φυσικού φωτισμού του εσωτερικού χώρου της Πινακοθήκης και την προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία. Το σύστημα περιλαμβάνει σταθερές και κινητές περσίδες οι οποίες, με τη χρήση κρυφού μοτέρ προσφέρουν ευκολία στον τρόπο χρήσης (τηλεχειρισμό) και απόλυτη ρύθμιση της σκίασης, με τη μεταβολή της κλίσης των προφίλ της οροφής.
Το πλαίσιο στο οποίο είναι τοποθετημένες οι κινούμενες περσίδες στερεώνεται στους μεταλλικούς δοκούς του φορέα της στέγης. Η επιλογή του χρώματος των περσίδων θα γίνει από την επίβλεψη του έργου. 

6.18 Διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου
Ο περιβάλλον χώρος του κτηρίου περιορίζεται στα πεζοδρόμια που είναι κατά μήκος της οδού Αντωνίου Πετραλιά και της σιδηροδρομικής γραμμής. Επίσης υπάρχει και ένας μικρός χώρος συνεχόμενος του πεζοδρομίου επί της Αν. Πετραλιά, ο οποίος προορίζεται για φύτευση. 

6.18.1
Διαμόρφωση των πεζοδρομίων

Τα πεζοδρόμια επιστρώνονται με τσιμεντοκυβόλιθους διαστάσεων  24Χ16Χ7εκ., που τοποθετούνται πάνω σε στρώμα άμμου θαλάσσης. Είναι υλικό μεγάλης αντοχής και πολύ καλής εμφάνισης. Ο τρόπος τοποθέτησής τους εξασφαλίζει τις «συχνές» επισκέψεις στα δίκτυα κοινής ωφέλειας χωρίς προβλήματα, αφού είναι πολύ εύκολη η αποξήλωση και η επανατοποθέτησή τους.

Το υλικό της υπό​βασης θα είναι από λιθοσύντριμμα 3Α, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0155 συμπυκνωμένο και 95% RPOCTOR, πάχους με την συμπίεση και κυλίνδρωση 25εκ. Ακολουθεί στρώση από σκυρόδεμα C12/15,πάχους τουλάχιστον 10εκ. με ελαφρό οπλισμό από δομικό πλέγμα Τ 131.

Το κράσπεδο κατασκευάζεται από μάρμαρο γκρίζο, τύπου Αλιβερίου, στις διαστάσεις και τη μορφή που υποδεικνύεται στα σχέδια λεπτομερειών.

6.18.2 Επίστρωση με βοτσαλόπλακες 
Τοποθετούνται στην βόρεια πλευρά του κτιρίου. Η επίστρωση κατασκευάζεται από  βοτσαλό​πλα​κες διαστάσεων 40Χ40Χ5εκ. Εδρά​ζονται σε ασβεστοτσιμεντο-κονίαμα όπου έχει προστεθεί πρόσμικτο στεγανοποιητικό υλικό τύ​που CC-93 της CERESIT ή ισοδύναμου στις αναλογίες που προτείνει ο κατασκευαστής. Η πλή​ρωση των αρμών γίνεται με στεγανό αρμοκονίαμα.

Το υλικό της υπό​βασης θα είναι από λιθοσύντριμμα 3Α, σύμφωνα με την Π.Τ.Π. 0155 συμπυκνωμένο και 95% RPOCTOR, πάχους με την συμπίεση και κυλίνδρωση 25εκ. Ακολουθεί στρώση από σκυρόδεμα C12/15,πάχους τουλάχιστον 10εκ. με ελαφρό οπλισμό από δομικό πλέγμα Τ 131.

6.18.3 Ο φωτισμός των πεζοδρομίων

Τα φωτιστικά σώματα θα αναρτηθούν πάνω σε μεταλλικούς ιστούς και θα τοποθετηθούν στις θέσεις που σημειώνονται στο σχέδιο διαμόρφωσης περιβάλλοντος. Επί των ιστών αυτών προβλέπεται και η τοποθέτηση προβολέων για τον φωτισμό των όψεων του κτιρίου.
Η βάση των ιστών των φωτιστικών σωμάτων θα κατασκευαστεί από πλάκες μαρμάρου, π.χ. προέλευσης Αλιβερίου ή άλλου ισοδύναμου υλικού. Η κάθε βάση αποτελείται από τέσσερες πλάκες μαρμάρου, που συναρμολογούνται κατάλληλα, σύμφωνα με τα σχέδια. Οι επιφάνειες των πλακών θα φέρουν την επεξεργασία που σημειώνεται στα σχέδια λεπτομερειών.  

6.18.4
Διαμόρφωση του χώρου φύτευσης

Μετά από κατάλληλη προετοιμασία του εδάφους, θα φυτευτεί (με σπορά) χλοοτάπητας τύπου «φεστούκα – festuca arundinacea», στο παρτέρι στην βόρεια όψη του κτιρίου (ακάλυπτος χώρος). Το φυτό έχει φύλλα πλατιά, αδρά, ζωηρού πράσινου χρώματος. Δημιουργεί ισχυρούς και πυκνούς χλοοτάπητες. Έχει ισχυρό και βαθύ ριζικό σύστημα, που βοηθάει στο «κράτημα» του εδάφους. Αναπτύσσεται καλά σε ηλιαζόμενα εδάφη και δεν απαιτεί ιδιαίτερες καλλιεργητικές φροντίδες. Είναι κατεξοχήν είδος κατάλληλο για την περιοχή και καλλιεργείται επιτυχώς στην χώρα για αρκετές δεκαετίες.









     Αθήνα Οκτώβριος 2013




Ο συντάξας 

PAGE  
ΠΟΛΥΧΩΡΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ

          σελίδα 1

